建设项目环境影响报告表

项目名称：中国石化销售股份有限公司广东揭阳石油分公司曲溪油库沿江东路建设配套专项改造工程

建设单位：中国石化销售股份有限公司广东揭阳石油分公司（盖章）

编制日期：二〇一九年六月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东揭阳石油分公司曲溪油库沿江东路建设配套专项改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司广东揭阳石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 廖福伦 |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 李铭 |  |
| 通讯地址 | 揭阳市揭东经济开发区中部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13825815066 |  |  | 传真 |  | —— |  | 邮政编码 | 515500 |
| 建设地点 | 揭阳市揭东经济开发区中部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | G5941 油气仓储 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 102964.5 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1300 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 200 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 15.38% |
| 评价经费 | / |  | 预计投产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 北纬23°33'17"，东经116° 26'04" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 中国石化销售股份有限公司广东揭阳石油分公司原公司名称为中国石化销售有限公司广东揭阳石油分公司，于1960年在揭阳市揭东经济开发区中部建设曲溪油库，占地面积86014平方米，现油库总容量72000m3，共有8座9000m3地上立式内浮顶储油罐（其中4座用于储存汽油，4座用于储存柴油），为二级油库。于1994年建设金溪油库，毗邻曲溪油库，占地面积29332.7平方米，现油库总容量24000m3，共有8座3000m3地上立式储油罐（其中4座内浮顶罐用于储存汽油，2座内浮顶罐及2座拱顶罐用于储存柴油），为三级油库。建设单位于2018年4月获得揭阳市安监局核发的《危险化学品经营许可证》，储存油库注明金溪油库24000m3、曲溪油库72000m3。根据揭阳市揭东区人民政府发布的《关于揭东区沿江路东段堤防改造综合工程建设有关事项的通告》（揭东府通[2017]9号）、《关于要求配合尽快做好揭东滨江路东段堤防改造综合工程拆迁工作的函》的要求（详见附件1），规划在沿江路东段实施道路建设项目，需征用金溪油库3362.1平方米土地（土地证号为揭东府国用[1996]第05251400045号）、曲溪油库9020.1平方米土地使用权（土地证号为揭东国用[2010]第069号），导致金溪油库4座3000m3油罐及配套设施需要拆除和改建。为保障粤东地区成品油市场供应，结合建设单位物流运作情况，拟对曲溪及金溪油库进行统一布局和恢复性改造，并将曲溪油库1座9000m3柴油罐改成汽油罐。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年）的规定、生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（2018年）中有关规定，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 178、油库（不含加油站的油库）—其他”，属于“报告表”类别，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作，为做好项目的环境保护工作，防止污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的“三统一”， 中国石化销售股份有限公司广东揭阳石油分公司委托深圳环新生态技术有限公司进行该建设项目的环评工作。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 1、项目工程改造内容 按照揭阳市揭东区规划建设沿江路的要求，建设单位须配合交付被征用的土地12382.2平方米，并按油库设计规范进行有关设施的整改，具体如下： （1）对金溪油库与规划道路安全距离不足的4座3000m3油罐（205-208号罐）进行拆除，同步进行防火堤、隔堤及罐区配套输油工艺、消防系统改造。油库码头至罐区的输油管改线至围墙内。 （2）因拆除4座3000m3油罐后，罐容减少12000m3，至汽油库库严重不足，难以满足粤东地区多种成品油经营需求，拟将曲溪油库现储存柴油的107号罐调整为储存汽油。 （3）改造后，金溪油库汽油罐4座（4×3000m3），曲溪油库汽油罐5座（5×9000m3）柴油罐3座（3×9000m3）。依据《石油库设计规范》（GB50074-2014），曲溪油库罐容调整后的计算总容量84000m3，仍为二级油库。即总油库罐容减少12000m3。 （4）油库拆除部分设施后，要运作单一库区进行仓储活动流程难于实现，为提升两油库工艺功耗及安全技术管理水平，拟对两库进行全工艺贯通统一业务管理、仓储调配，从而实现揭阳油库全面的运作质量提升。即注销金溪油库，将金溪油库库容并入曲溪油库第二罐区进行统一管理。 原有项目总占地面积为115346.7 m2，项目改建后占地面积102964.5m2，项目改建后建设内容见表1-1，项目改建后经济技术指标见表1-2。 表1-1 项目改建后建设内容一览表 工程类别; 指标名称; 规模; 备注. 主体工程; T-1罐组; 72000m3; 原有9000m3内浮顶油罐8座. /; 预留用地. T-2罐组; 12000m3; 原有3000m3内浮顶油罐4座. 曲溪汽车发油亭; 1082.76m2; 原有. 发油管理室; 360m2; 原有. 综合楼; 1980m2; 原有. 工艺泵组; 1套; 原有. 扫舱罐; 2座; 原有. 部队泵房（油）; 180m2; 原有. 金溪汽车发油亭; 295m2; 原有，罩棚投影面积. 曲溪码头值班室; 57.26m2; 原有. 码头值班室; 5m2; 新建. 辅助工程; 消防泵房; 294m2; 原有. 消防水罐; 5000m3; 原有2500m3消防水罐2座. 变配电间; 347.26m2; 原有. 配电间; 28.46m2; 原有. 曲溪应急物资间; 39m2; 新建. 金溪应急物资间及泡沫棚; 106.24m2; 新建. 公用工程; 给水工程; 由榕江北河和市政供水管网（DN100型钢管）供给，消防水罐补水由潜水泵抽取榕江水补给，也可用市政供水管网补给. 排水工程; 洗罐污水委托专业清洗公司清运。排水主要为职工生活污水、地面冲洗水、储罐切水、初期雨水，职工生活污水和生产废水分别进行处理，处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理。. 供电工程; 由站场内变配电所提供. 环保工程; 油污水处理装置; 1套; 原有. 油气回收装置; 1套; 原有. 事故水收集池; 1000m3; 原有. 污水处理生化塔; 4座; 原有. 含油废物暂存间; 35m2; 新建. 表1-2 项目改建后主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 规模; 备注. 1; 新铺消防道路面积; m2; 1100. 2; 新建2.5m高实体围墙长度; m; 170. 3; 新建钢筋混凝土防火堤长度; m; 150; 平均高度1.3m. 4; 新建钢筋混凝土隔堤长度; m; 100; 平均高度0.6m. 5; 新建素混凝土排水沟长度; m; 180; 0.4m宽，消防道路边. 6; 新建素混凝土排水沟长度; m; 90; 0.3m宽，罐区内. 7; 新建预制块场坪; m2; 300. 8; 新建双开钢大门; 座; 4; 2座宽9m，1座宽5m，1座宽3m. 9; 新建曲溪应急物资间; m2; 39. 10; 新建金溪应急物资间及泡沫棚; m2; 106.24. 11; 新建码头值班室; m2; 5; 成品. 12; 新建含油废物暂存间; m; 35. 13; 拆除围墙长度; m; 245. 14; 拆除防火堤长度; m; 200. 15; 拆除隔堤长度; m; 170. 16; 拆除罐区地面面积; m2; 2900. 17; 拆除消防道路面积; m2; 1300. 18; 拆除排水沟长度; m; 360. 2、汽油和柴油的储存规模 原有项目金溪油库汽油罐共4座（4×3000m3），柴油罐共4座（4×3000m3），曲溪油库汽油罐共4座（4×9000m3），柴油罐共4座（4×9000m3），主要用于储存汽油和柴油。油库年经营量为154.44万t，其中汽油、柴油的年总储存量分别为89.53万t、64.91万t。 项目改建后，金溪油库汽油罐共4座（4×3000m3），曲溪油库汽油罐共5座（5×9000m3），柴油罐共3座（3×9000m3），主要用于储存汽油和柴油。根据需求，油库年经营量为153.7284万t，其中汽油、柴油的年总储存量分别为112.9959万t、40.7325万t，项目改建后具体储存方式、储存量见表1-3。 表1-3 项目改建后储存方式、储存量一览表 序号; 储罐情况; 储存情况; 备注. 储罐号; 储罐容量（m3）; 储罐结构; 储存物质; 年储存量（t/a）; 年储存量（m3/a）; 周转次数（次）. 1; T-101; 9000; 内浮顶; 92#汽油; 188475; 258889; 31.3; 不变. 2; T-102; 9000; 内浮顶; 95#汽油; 188475; 258889; 31.3; 不变. 3; T-103; 9000; 内浮顶; 92#汽油; 188475; 258889; 31.3; 不变. 4; T-104; 9000; 内浮顶; 95（92）#汽油; 188475; 258889; 31.3; 不变. 5; T-105; 9000; 内浮顶; 车用柴油; 135775; 162604; 16.4; 不变. 6; T-106; 9000; 内浮顶; 车用柴油; 135775; 162604; 16.4; 不变. 7; T-107; 9000; 内浮顶; 92#汽油; 188475; 258889; 31.3; 柴油改为汽油. 8; T-108; 9000; 内浮顶; 车用柴油; 135775; 162604; 16.4; 不变. 9; T-201; 3000; 内浮顶; 92（95）#汽油; 46896; 34000; 16.5; 不变. 10; T-202; 3000; 内浮顶; 95（92）#汽油; 46896; 34000; 16.5; 不变. 11; T-203; 3000; 内浮顶; 98#汽油; 46896; 34000; 16.5; 不变. 12; T-204; 3000; 内浮顶; 98#汽油; 46896; 34000; 16.5; 不变. 13; T-205; 3000; 内浮顶; 柴油; 30814; 26500; 10.8; 拆除. 14; T-206; 3000; 内浮顶; 柴油; 30814; 26500; 10.8; 拆除. 15; T-207; 3000; 内浮顶; 柴油; 30814; 26500; 10.8; 拆除. 16; T-208; 3000; 内浮顶; 柴油; 30814; 26500; 10.8; 拆除. 3、主要设备和设施 项目改建后主要设备和设施详见1-4。 表1-4 项目改建后主要设备和设施一览表 序号; 设备名称; 型号/规模; 原有项目数量; 改建后数量; 增减量. 1; 内浮顶油罐; 9000m3; 8个; 8个; 0. 2; 3000m3; 8个; 4个; -4. 3; 通过式汽车发油亭; 车位; 7个; 7个; 0. 4; 金溪发油台; 车位; 8个; 8个; 0. 5; 油气回收装置; /; 1套; 1套; 0. 6; 工艺泵组; /; 1座; 1座; 0. 7; 消防泵房; /; 1座; 1座; 0. 8; 消防水罐; 2500m3; 2座; 2座; 0. 9; 污水处理设施; /; 1套; 1套; 0. 10; 变压器; /; 3台; 3台; 0. 11; 柴油发电机; 功率300kW; 1台; 1台; 0. 12; 功率75kW; 1台; 1台; 0. 4、工作制度及劳动定员 原有项目职工共25人，全年工作365天，每天工作8小时，三班制。项目改建后职工人数和工作制度均不变。 5、公用工程 （1）给水工程 项目的生产、生活用水和绿化用水由榕江北河和市政供水管网（DN100型钢管）供给，消防水罐补水由潜水泵抽取榕江水补给，也可用市政供水管网补给。原有项目生活用水量为1825m3/a（5m3/d）；油品装车区场地需冲洗，其中曲溪油库清洗用水为1533m3/a，金溪油库清洗用水为378.87m3/a；项目正常生产情况下不需洗罐，仅在检修期间进行清洗，清洗频率为6年一次，其中曲溪油库储罐清洗水用量为2160m3/次，金溪油库储罐清洗水用量为720m3/次（洗罐委托专业清洗公司清洗）；曲溪油库绿化用水为8212.5m3/a，金溪油库绿化用水为5352.9m3/a。即原有项目正常生产情况总用水量为16923.4m3/a，检修期间总用水量为19803.4m3/a。 项目改建后拆除金溪油库4个3000m3油罐，职工人数等不变，因此，项目改建后生活用水量仍为1825m3/a（5m3/d），曲溪油库清洗用水仍为1533m3/a，金溪油库清洗用水仍为378.87m3/a。由于金溪油库拆除了4个油罐，因此检修期间曲溪油库储罐清洗水用量为2160m3/次，金溪油库储罐清洗水用量为360m3/次（洗罐委托专业清洗公司清洗）。根据实际生产情况，曲溪油库绿化用水为2150m3/a，金溪油库绿化用水为1500m3/a。即项目改建后正常生产情况总用水量为7386.87m3/a，检修期间总用水量为9906.87m3/a。 （2）排水工程 原有项目外排废水主要为生活污水和生产废水，检修期间洗罐废水委托专业清洗公司清运。生产废水主要为油库场地冲洗废水、初期雨水和储罐切水（柴油、汽油中含有痕量水分，在储存时沉积在罐底，有少量储罐切水排出）。 原有项目职工生活污水量为1642.5m3/a，曲溪油库场地冲洗废水量为1226.4m3/a，金溪油库场地冲洗废水量为303.1m3/a，曲溪油库储罐切水为58.4m3/a，金溪油库储罐切水为15m3/a，曲溪油库洗罐废水为1836m3/次，金溪油库洗罐废水为612m3/次，曲溪油库初期雨水为163m3/次，金溪油库初期雨水为132m3/次，年平均降雨天数180天。 原有项目洗罐污水委托专业清洗公司清运。排水主要为职工生活污水、地面冲洗水、储罐切水、初期雨水，职工生活污水和生产废水分别进行处理，处理后通过同一排放口排入榕江北河曲溪段。职工生活污水经一体化污水处理设施，地面冲洗水、储罐切水和初期雨水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，职工生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入榕江北河曲溪段。 项目改建后拆除金溪油库4个3000m3油罐，职工人数等不变，因此，生活污水、场地冲洗废水、初期雨水、曲溪油库储罐切水、曲溪油库洗罐废水水量均不变。金溪油库储罐切水变为7.5m3/a，金溪油库洗罐废水变为306m3/次。 综上，项目改建后生活污水量为1642.5m3/a，曲溪油库和金溪油库场地冲洗废水量共为1529.5m3/a，曲溪油库和金溪油库储罐切水共为65.9m3/a，曲溪油库和金溪油库洗罐废水共为2142m3/次（清洗频率为6年一次），曲溪油库和金溪油库的初期雨水共为295m3/次（年平均降雨天数180天）。即生活污水量为1642.5m3/a，生产废水（地面冲洗废水、初期雨水和储罐切水）量为54695.4m3/a，洗罐废水共为2142m3/次。项目改建后生活污水和生产废水产生情况一览表见表1-5。 表1-5 项目改建后生活污水和生产废水产生情况一览表 单位：m3/a 序号; 污废水名称; 类别; 原有项目产生量; 改建后产生量; 增减量. 1; 生产废水; 地面清洗废水; 1529.5; 1529.5; 0. 2; 储罐切水; 73.4; 65.9; -7.5. 3; 初期雨水; 53100; 53100; 0. 4; 洗罐废水; 洗罐废水; 2448m3/次; 2142m3/次; 306m3/次. 5; 生活污水; 生活污水; 1642.5; 1642.5; 0. 项目改建后原废水的处理方式不变，排放方式改变，即洗罐污水委托专业清洗公司清运。排水主要为职工生活污水和生产废水（地面冲洗水、储罐切水、初期雨水）。职工生活污水经一体化污水处理设施，生产废水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，职工生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理。 项目改建后全厂水平衡见下图。 生活用水 污水处理设施 场地冲洗水 储罐切水 初期雨水 绿化用水 废水处理设施 污水处理厂 0.5 储罐清洗水 新鲜水 检修期间新增新鲜水 清运 2520 2142 378 10 0.18 145.48 5 4.5 4.5 4.19 5.238 20.238 1.048 149.85 149.85 154.35 图1-1 项目改建后水平衡态 单位：m3/d（其中储罐清洗水：m3/次） （3）供电 原有项目油库电源均由站场内变配电所提供。项目改建后供电方式不变。 （4）食堂 项目改建后利用现有工程食堂，为职工提供餐饮服务，无新增人员用餐。 （5）消防系统 油库设环形消防给水系统和低倍数泡沫灭火系统；油罐设有消防水喷淋冷却系统和固定式泡沫灭火系统；油罐区、发油区等处设有地上式消火栓和小型灭火器材；配电间、办公楼等建筑物按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置小型灭火器材。项目改建后主要消防设施、器材表见1-6。 表1-6 项目改建后主要消防设施、器材一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 原有项目数量; 改建后数量; 增减量. 1; 消防水罐; 2500m3; 2座; 2座; 0. 2; 低倍数泡沫灭火系统; 泡沫液储罐7m3; 1套; 1套; 0. 3; 固定式泡沫灭火系统; 泡沫液储罐10m3; 1套; 1套; 0. 4; 固定式消防冷却水系统; /; 2套; 2套; 0. 5; 离心泵; 105/75-W200（T）; 3套; 3套; 0. 6; 离心泵; 86/75-W200（T）; 2套; 2套; 0. 7; 消防栓、水枪、水带; SS/100/65/6; 配套; 配套; 0. 8; 泡沫栓泡沫枪、水带; 65/1.6; 配套; 配套; 0. 9; 推车式灭火器; 干粉，35kg; 12具; 12具; 0. 10; 手提式灭火器; CO2，2kg; 34具; 34具; 0. 11; 干粉，8kg; 106具; 106具; 0. 12; 灭火毯; 1.0m*1.0m; 72张; 72张; 0. 13; 消防砂、桶、铁铲; /; 配套; 配套; 0. 14; 消防紧急报警器; /; 配套; 配套; 0. 15; 油罐高液位报警器; /; 配套; 配套; 0. （7）防雷防静电技术措施 原有项目油罐的顶板厚度均大于4毫米，且拱顶罐均装有阻火器，故罐区不设独立的避雷针（线），罐体接地并符合规范要求。地上或管沟敷设的输油管的首末段、分支处和直线段每隔200-300米处做防雷防静电接地，接地电阻不大于30欧姆。内浮顶罐的铝浮盘与罐体用2根直径小于5毫米的不锈钢丝绳做防雷防静电软连接。发油亭为一类防雷建筑物，综合楼、消防泵房等均为三类防雷建筑物，建筑物屋顶均设置避雷网，引下线不小于2根，沿建筑物四周均匀对称布置。避雷网网格设置及引下线的间距均符合《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定。供电电源端及信息系统配电线路首末端均装设防浪涌保护器。在油泵组、储罐的上人扶梯入口处、装卸作业区内操作平台的扶梯入口处设有人体导除静电装置。所以电气设备的金属外壳及所有电气用金属构件，电缆外皮均接地。油库内的工作接地、保护接地和防雷防静电接地共用接地网，接地电阻不大于4欧姆。 项目改建后，依托原有项目的防雷防静电技术措施。 6、项目选址及四周情况 项目位揭阳市揭东经济开发区中部，项目西侧隔空地为广东榕泰实业股份有限公司（距本项目最近距离为60m），南侧为榕江北河曲溪段（距本项目最近距离为55m），东侧为海威金属制品有限公司（距本项目最近距离为50m），东南侧为锦丝锦纤维工业有限公司（距本项目最近距离为60m），北侧隔龙美建材厂（距本项目的最近距离为95m）、制管厂为206国道（距本项目最近距离为95m）。 7、规划相符性分析 （1）建设项目产业政策相符性 本项目为汽油、柴油仓储物流项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于“第一类鼓励类——第七项 石油、天然气——第3条 原油、天然气、液化石油气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”，对照《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》，本项目属于“第二十五条 其他服务业：粮食、棉花、食堂、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设”。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 （2）用地政策符合性 项目所在地不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中的限制类和禁止类，故本项目符合国家及地方的土地利用规划。 （3）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）符合性 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）要求：“油品储运销 VOCs 综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6 kPa 的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6 kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。” 原有项目已安装油气回收装置，符合油品储运销 VOCs 综合治理的要求。项目油品均采用浮顶罐储存，在加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测和加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测的情况下，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的要求。 （4）与《广东省生态环境厅关于贯彻落实生态环境部<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（2019年7月17日发布）相符性 《广东省生态环境厅关于贯彻落实生态环境部<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（2019年7月17日发布）要求：“ 为贯彻落实生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），……，全面加强VOCs无组织排放控制，对含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施重点管控。” 原有项目儲罐体内、外壁及罐底下表面等均做防腐处理；地面管道的外壁采用聚氨酯涂料防腐；埋地管道外壁防腐采用环氧煤沥青涂层，防腐等级为加强级；设备选型严格执行有关国家标准，关键部件特别是阀门选用质量最好的；加强对员工的职业技能培训，提高安全生产意识，并制定规范的操作规程；定期检查装卸料泵、管道、法兰、接口、阀门等部件，对存在隐患的部件做到及时更换。本项目改建后在保持原有项目的泄露防范措施情况下，本项目符合《广东省生态环境厅关于贯彻落实生态环境部<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（2019年7月17日发布）的要求。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题： 中国石化销售股份有限公司广东揭阳石油分公司原公司名称为中国石化销售有限公司广东揭阳石油分公司，位于揭阳市揭东经济开发区中部，曲溪油库和金溪油库均为下属油库。建设单位于2018年4月获得揭阳市安监局核发的《危险化学品经营许可证》，储存油库注明金溪油库24000m3、曲溪油库72000m3。 曲溪油库1960年投产，1997年3月21日取得了揭东县环境保护局关于《石油仓储环境影响报告表》的审批意见，2013年取得了揭阳市揭东区环境保护局关于《中国石化销售有限公司广东石油分公司曲溪油库扩建工程环境影响报告书》的审批意见（揭东环函[2013]63号），审批内容为项目占地面积86014平方米，油库总容量72000m3，共有8座9000m3地上立式内浮顶储油罐（其中4座用于储存汽油，4座用于储存柴油），为二级油库。2014年12月31日取得了揭阳市揭东区环境保护局关于中国石化销售有限公司广东石油分公司曲溪油库扩建工程的验收意见。 金溪油库1994年投产， 2013年取得了揭阳市揭东区环境保护局关于《中国石化销售有限公司广东揭阳石油分公司金溪油库环境影响报告书》的审批意见（揭东环函[2013]62号），审批内容为占地面积29332.7平方米，油库总容量24000m3，共有8座3000m3地上立式储油罐（其中4座内浮顶罐用于储存汽油，2座内浮顶罐及2座拱顶罐用于储存柴油），为三级油库。2014年12月31日取得了揭阳市揭东区环境保护局关于中国石化销售有限公司广东揭阳石油分公司金溪油库的验收意见。 油泵、输油管道 计量 油罐储存 装车 出库计量 装车鹤管 油罐车 外运 噪声 废气、噪声 噪声 废气、废水、固废 原有项目的工艺流程： 原有项目主要污染： （1）废气 废气主要为汽油和柴油储存、装卸料过程排放的非甲烷总烃、备用柴油发电机组尾气和汽车尾气。 装车栈台设油气回收装置，装置以活性炭作为吸附材料，经回收处理后的尾气由8m高排气筒排放，排放速率满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，排放浓度满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）。 原有项目采用内浮顶罐储存汽油和柴油，能大大减少油品的蒸发损耗，无组织排放的非甲烷总烃的厂界浓度可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值的要求。 原有项目柴油发电机仅作为备用电源，工作时间短，无长时间影响问题。 地上车位大部分为零散停车位，汽车尾气排放为非连续性无组织排放，露天车位空气流通迅速，污染扩散条件好，各项污染物排放浓度很低。 （2）污废水 原有项目产生的污废水主要为生活污水、场地冲洗废水、洗罐废水、储罐切水和初期雨水。 洗罐污水委托专业清洗公司清运。排水主要为职工生活污水、地面冲洗水、储罐切水、初期雨水，职工生活污水和生产废水分别进行处理，处理后通过同一排放口排入榕江北河曲溪段。职工生活污水经一体化污水处理设施，地面冲洗水、储罐切水和初期雨水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，职工生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入榕江北河曲溪段。外排污废水均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段第二类污染物最高允许排放浓度中的一级标准。 （3）噪声 原有项目主要噪声源为汽车运行噪声及机泵（主要为油泵）产生的机械噪声等，所有噪声源均为间断运行，经过车间的阻挡和自身传播过程的衰减，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固体废物 原有项目产生的固体废物主要为废油泥、含油废物、废活性炭、废弃包装物及容器和生活垃圾，废油泥、含油废物、废活性炭、废弃包装物及容器均为危险废物，收集后统一交由有危险废物处理资质的单位进行处置，生活垃圾统一收集后交由环保部门上门清运。 原有项目主要污染物排放量见表1-7。 表1-7 原有项目主要污染物排放量汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 大气污染物; 装卸料过程排放的废气; VOCs（以非甲烷总烃计算）; 130.24; 6.51. 汽油和柴油储存废气; 大呼吸废气; 22.6; 22.6. 小呼吸废气; 114.22; 114.22. 备用发电机废气; 烟尘; 18.6mg/s; 18.6mg/s. SO2; 104.2mg/s; 104.2mg/s. NOx; 66.7mg/s; 66.7mg/s. CO; 39.6mg/s; 39.6mg/s. 汽车尾气; 汽车尾气; 少量; 少量. 水污染物; 生活污水、生产废水合计排放量; 水量; 56345.4m3/a; 56345.4m3/a. CODcr; 11.852; 4.144. 氨氮; 0.046; 0.016. BOD5; 0.41; 0.033. 石油类; 1.853; 0.285. SS; 9.269; 2.657. 固体废物; 储存期间; 废油泥; 20.5; 0t/a. 含油废物; 3.05. 废活性炭; 8. 废弃包装物及容器; 0.559. 生活、办公; 生活垃圾; 0.9. 噪声; 汽车运行噪声及机泵产生的机械噪声; 声源LAeq; 70~95 dB（A）; 昼间≤65dB（A） 夜间≤60dB（A）. 原有项目的污废水处理工艺： （1）生产废水处理系统工艺： 污油桶 防爆单螺杆泵 多相流气浮装置 生化 油污水分离装置 监测池 油污池 H.TV加药装 达标排放 反冲洗 外运 外运 污油 浮渣 排泥 排污 （2）生活污水处理系统工艺： 化粪池 调节池 厌氧缺氧池 接触氧化池 沉淀池 进水 达标排放 外运 污泥 消毒池 根据广东吉之准检测有限公司2019年3月25日至2019年3月31日对曲溪油库污水排放口检测报告，可知原有项目污水排放能达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值。监测数据见表1-8。监测报告见附件6。 表1-8污废水检测结果 检测类别; 检测项目; 检测结果（mg/L）; DB44/26-2001第二时段一级标准限值. 废水处理前排放口; 废水处理后总排口. 生活污水、生产废水合计排放; 样品性状; 液态、浅黄色、微臭、含少量浮油; 液态、无色、无味、无浮油; --. pH; 6.83（无量纲）; 7.68（无量纲）; 6-9（无量纲）. CODCr; 194; 15.4; 90. BOD5; 53.1; 3.4; 20. 氨氮; 0.701; 0.111; 10. 悬浮物; 36; 13; 60. 石油类; 3.11; 0.09; 5.0. 总磷; 0.52; 0.04; 0.5. 色度; 16; 2; 40. 项目自投产以来，重视各项环境污染治理措施，保证各项污染物长期稳定达标排放。项目自从运行以来，未收到环保投诉问题。 原有项目分别与茂名市电白油脂化工有限公司、茂名市茂南华业化工有限公司和肇庆市新荣昌环保股份有限公司签订危险废物转移协议，转移危险废物。原有项目危险废物转移协议、转移联单见附件7。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地理位置、地形地貌、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 揭阳市位于广东省东南部潮汕平原，地跨东经115°36′至116°37′39″，北纬22°53′至23°46′27″。北靠兴梅，南濒南海，东邻汕头、潮州，西接汕尾。揭阳是粤东、闽南和赣南的交通枢纽，水陆交通运输便捷。境内有国道206（烟汕线）、324（福昆线），省道1923（内隆线）、1929（葵和线）、1930（汕樟线）、1932（揭陆线）、1940（华五线）、1941（安前线）等公路干线。广梅汕铁路和深汕高速、揭普高速、梅揭高速、汕揭高速、潮揭高速等高速公路先后建成通车，至福建漳州、厦门等的北接福厦高速铁路的厦深高铁（地都段、惠来段、普宁段）已经通车，位于榕城区登岗镇。内河通航里程长369km，环绕市区流经汕头出海的榕江是广东省著名深水河，可进出3000~5000吨级货轮，直航香港和广州、上海、湛江等地。大陆海岸线长82km，拥有神泉、靖海、资深等优良港湾。潮汕机场选址在市境内炮台地区，使揭阳的区位优势更加突出。揭阳素有“鱼米之乡”“海滨邹鲁”“国画之乡”“小戏之乡”“龙舟之乡”“华侨之乡”之美称。是潮汕文化的发源地，粤东古邑，广东省历史文化名城，全国著名侨乡，港澳台同胞和旅外华侨320多万人，遍居世界各地，还有归侨、侨眷180万人。 揭阳地势自西向东倾斜，低山高丘与谷地平原交错相间、分布不均，西北部和西南部多为丘陵、山地，中部、南部和东南部都是广阔肥沃的榕江冲积平原和滨海沉积平原，素称“鱼米之乡”。 揭东区位于广东省东部，地处汕头、潮州、揭阳、梅州四市的中心地带，东接汕头市区和潮州市潮安区，西连榕城区，北与梅州市丰顺县接壤。揭东区总面积850平方公里，截止至2014年初辖11个镇，1个街道和揭东经济开发区，下辖227个行政村。2014年揭东区总人口100万。 二、气候概况 揭阳市属南亚热带季风湿润气候，雨量充沛，夏长冬短，年平均气温21.8℃，7月平均气温28.5℃，1月平均气温14.0℃；全市日照总时数较高，揭阳市区为2014.0小时；全市气象变化较大，灾害较多，多年平均降水量在1750～2119mm之间，大部分降水量主要集中在4～10月份；年平均相对湿度为81%，5～6月份湿度最大，12～1月份较干燥；年平均气压1013.4mb；年平均风速2 m/s，极大风速曾达28m/s。 三、河流与水文特征 揭东境内溪河纵横交织，主要河流榕江流经汕头港出海。榕江是潮汕第二大河流，由南、北两河汇合而成。南河是榕江的主流，干流长175公里，发源于普宁市峨眉嶂山地西部后溪乡南水凹村附近的禾坑。北河全长92公里，起源于丰顺县西北部莲花山脉东南坡桐子洋村附近。榕江水系支流众多，水力资源丰富，四时不竭。榕江流域面积达3512平方公里，占整个潮汕土地面积的34%流域人口三百余万，耕地144万亩。江面宽200-800米，水深波平，3000-5000吨级海轮可经汕头出海到达世界各港口城市，被誉为粤东“黄金水道”。 四、自然资源 揭阳市自然资源比较丰富，全市河流总长1097.5km，年均径流量62亿m3。水力理论蕴藏量44.87万千瓦，其中可开发装机16.22万千瓦，约占理论蕴藏量的36.2%。矿产资源丰富，主要有锡、钨、铜、铁、金和甲长石、花岗石、稀土、瓷土等。全市原有森林蓄积量325.5万m3，森林覆盖率46.9%。植物种类1130多种，其中稀有植物20多种，如乌相、桧树等。珍稀动物15种，如巨蜥（五爪金龙）、大鲵（娃娃鱼）、穿山甲、果子狸等。名贵水产品有龙虾、青屿蟹、石斑鱼、鲍鱼等。 揭东区已勘探明的主要有磁矿、锡矿、高岭土、稀土矿、钨矿等。花岗岩资源极为丰富，用以加工高级建筑装饰板材。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划 揭东区现辖6镇1个街道1个开发区，即龙尾镇、白塔镇、霖磐镇、桂岭镇、月城镇、玉湖镇、新亨镇、锡场镇、埔田镇、云路镇、玉滘镇等镇、曲溪街道和揭东经济开发区，下辖227个行政村。土地面积498.32平方千米.2017年末户籍人口67.56万人，常住人口59.24万人。耕地面积0.70万公顷，粮食播种面积1.49万公顷，粮食产量11.31万吨。林地面积2.41万公顷，森林覆盖率50.14%，活立木蓄积量77.90万立方米。 二、社会经济概况 2017年全区生产总值339.4亿元，比上年增长5.1%。其中：第一产业增加值22.63亿元，增长3.6%；第二产业增加值230.1亿元，增长4.3%（工业增加值217.48亿元，增长4.5%）；第三产业增加值86.62亿元，增长7.8%。人均地区生产总值57236元，增长4.5%。固定资产投资196.1亿元，增长19.6%。社会消费品零售总额125.6亿元，增长11.1%。外贸出口额10.75亿美元，下降5.3%；实际利用外资714万美元，增长3.2%。地方一般公共预算收入8.59亿元，下降3.3%。城镇居民人均可支配收入2.52万元，增长6.3%；农村居民人均可支配收入1.70万元，增长9.3%。 三、教育事业 揭东区有中小学校296所，在校学生22.354万人，揭东区小学适龄儿童入学率达到100% ，毕业生升学率达100%；初中净入学率达到98.55% ，年巩固率达到98.42%；“三残”学龄儿童入学率达到100% ，年巩固率达到98.28% 以上，普九事业各率均达到或超过省的指标要求。高中阶段教育发展迅猛，揭东区共有普通高中12所，在校学生28.278万人，每万人口在校普通高中生按户口人口计为255人，按常住人口计为285人，居全市前列；职业高中4所，在校学生2457人。 四、揭东县城污水处理厂概况 揭东县城污水处理厂处理规模近期为4.5万吨/日，投资8500万元；远期8万吨/日，投资 1.7亿元，投资方式为BOT。污水处理厂选址于城区东区的车田河与枫江交汇口西侧，即蟠龙村下底围东南侧，占地面积为 78004 平方米，服务区域在城区规划区内，面积62平方公里，人口约31万人。城区现状生活污水产生量4.25万吨/日，规划区内工业废水产生量约1万吨/日。 揭东区城区由东西走向的国道206一分为二，南北向分别坡向揭普高速和汕梅铁路，揭东县城污水处理厂污水管网主要有三条：一条主要收集沿江大道（榕江北河以东）沿线工业企业污水和地块污水，污水管网敷设沿东西走向的沿江大道下；另一条曲溪镇到云路的城市道路下，主要收集其沿线和云路镇地块污水；第三条敷设于曲溪镇至砲台、登岗城市道路下，收集登岗镇及其沿线的污水，污水直接排入污水处理厂。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题： 项目所在地环境功能属性如下表3-1所列： 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项 目; 内 容. 1; 水环境功能区; 项目改建后纳污水体为枫江，属地表水环境劣Ⅴ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 2; 环境空气功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 3; 环境噪声功能区; 属3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 是. 8; 是否属煤气管道范围; 否. 9; 是否环境敏感区; 否. 一、环境空气质量现状 根据《揭阳市环境保护规划(2007-2020)》，本项目所在地属环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。参考揭阳市环保局环境空气质量公报，本评价采用《揭阳市环境监测年鉴（2018年）》揭阳市区环境空气监测数据，详见表3-2。 表3-2 2017年揭阳市区环境空气监测数据（年均值） 监测指标 统计值; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; CO （mg/m3）; O3（μg/m3）; PM10（μg/m3）; PM2.5（μg/m3）. 揭阳市区2017年平均值; 15; 25; 1.3; 146; 55; 34. 最小值; 5; 8; 0.6; 16; 14; 7. 最大值; 31; 64; 1.7; 210; 141; 98. 监测结果表明，揭阳市区的SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5的日平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级要求。该区域的环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状 原有项目纳污水体为榕江北河曲溪段，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号文），其水质目标为III类水环境功能区划，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准值。 项目改建后纳污水体为枫江，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号文），其水质目标为劣Ⅴ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 本次评价根据《揭阳市环境监测年鉴（2018年）》监测结果，具体监测结果见下表。 表3-3 2017年揭阳市榕江水系水质监测结果 （单位：mg/L，除pH值、粪大肠菌群外，水温单位为℃、粪大肠菌群为个/L） 江段; 断面名称; 项目; pH值; CODCr; 总磷; 溶解氧; CODMn; BOD5; 氨氮; LAS; 粪大肠菌群; 执行标准. 枫江; 深坑; 样品数; 48; 48; 48; 48; 48; 48; 48; 48; 48; IV. 年均值; 6.92; 34.5; 0.27; 0.9; 5.7; 5.5; 4.79; 0.02; 47660. 最大值; 6.98; 58.6; 0.43; 1.4; 8.4; 7.0; 6.72; 0.05L; 240000. 最小值; 6.86; 28.2; 0.16; 0.4; 4.2; 4.5; 2.84; 0.05L; 5400. 达标率%; 100; 20.8; 75.0; 0.0; 100; 79.2; 0.0; 100; –. 枫江口; 样品数; 48; 48; 48; 48; 48; 48; 48; 48; 48. 年均值; 6.95; 28.6; 0.12; 1.9; 4.3; 5.0; 3.60; 0.02; 23627. 最大值; 6.98; 44.6; 0.28; 4.6; 5.4; 16.5; 6.89; 0.05L; 92000. 最小值; 6.90; 23.7; 0.09; 0.7; 3.1; 2.5; 1.46; 0.05L; 3500. 达标率%; 100; 70.8; 100; 4.2; 100; 87.5; 4.2; 100; –. 榕江北河; 龙石; 样品数; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 54896. 年均值; 7.04; 23.2; 0.17; 2.8; 4.1; 3.7; 1.59; 0.03; 148667. 最大值; 7.75; 39.3; 0.20; 5.8; 5.8; 5.6; 2.48; 0.08; 16067. 最小值; 6.62; 11.7; 0.14; 2.1; 3.3; 2.3; 0.99; 0.05L; –. 达标率%; 100; 33.3; 91.7; 8.3; 100; 66.7; 8.3; 100; 72. 古京北 渡; 样品数; 72; 72; 72; 72; 72; 72; 72; 72; 30338. 年均值; 6.71; 19.7; 0.11; 2.6; 3.7; 3.0; 1.06; 0.02; 160000. 最小值; 7.51; 28.6; 0.16; 6.0; 4.3; 5.7; 2.30; 0.05L; 1600. 最大值; 6.30; 12.8; 0.08; 0.9; 3.3; 1.7; 0.11; 0.05L; –. 达标率%; 100; 51.4; 100; 4.2; 100; 91.7; 58.3; 100; 54896. 监测数据表明，枫江监测指标CODCr、总磷、DO、BOD5、氨氮没有达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的限值要求，其他指标均大部分满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的限值要求。总体而言，枫江的水质一般。 榕江北河监测指标CODCr、DO、氨氮没有达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准的限值要求，其他指标均大部分满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准的限值要求。总体而言，榕江北河龙石和古京北渡断面的水质一般。项目改建后职工生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂深度处理后排入枫江，不再排入榕江北河曲溪段，有利于原纳污水体榕江北河水质的改善。 三、声环境质量现状 2017年揭阳市功能区噪声1类、2类、3类、4类区昼夜等效声级分别为53.8、54.9、57.6、64.9分贝；除3类功能区噪声小时等效声级达标外，其余各类功能区噪声小时等效声级均出现不同程度的超标现象。功能区噪声年度达标率为93.6%，其中昼间达标率为98.3%，夜间达标率为84.1%。全天平均车流量为1252辆/小时，其中昼间为1540辆/小时，夜间为677辆/小时。与上年相比，声环境质量略有好转，等效声级达标率上升0.9%。综上所述，本项目周围环境质量现状较好。 综上所述，本项目周围环境质量现状较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地附近周围评价区域环境质量。要采取有效的环保措施，使项目的建设和生产运行中保持项目所在地区域原有的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。 一、空气环境保护目标 应保证周围大气环境达到保护人群健康、环境敏感点和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即保护该区域环境空气质量不因本项目的兴建而超过《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及2018年修改单二级标准。 二、水环境保护目标 使纳污水体枫江在本项目改建后水质不受明显的影响，枫江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 三、声环境保护目标 确保项目建成达产后，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 四、地下水环境保护目标 保护项目地下水能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 五、固体废物保护目标 妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 六、敏感点保护目标 项目地周围主要保护的目标见表3-7。 表3-7 本项目环境保护目标一览表 序号; 敏感点名称; 功能; 相对方位; 规模(人); 距离(m); 保护目标. 1; 揭东区第七小学; 学校; 东北侧; 600; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单， 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 港畔村; 居住区; 东北侧; 6000; 300. 3; 龙砂村; 居住区; 东北侧; 5600; 485. 4; 云南村; 居住区; 东北侧; 2300; 665. 5; 仁辉村; 居住区; 西南侧; 3500; 758. 6; 陆厝村; 居住区; 西南侧; 3400; 1300. 7; 王厝村; 居住区; 东南侧; 3800; 400. 8; 三友村; 居住区; 东南侧; 3800; 1000. 9; 榕江北河曲溪段; 地表水; 南侧; --; 55; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目纳污水体为枫江，属地表水环境Ⅳ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，其环境质量标准见表4-1。SS参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。 表4-1 项目地表水环境质量执行标准 单位: mg/L，pH除外 污染物; pH值; BOD5; CODCr; SS; 氨氮; 石油类. III类标准; 6~9; ≤6; ≤30; ≤100; ≤1.5; ≤0.5. 2、本项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。非甲烷总烃参照以色列国家环境空气标准限值，TVOC参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）。具体标准值见表4-2。 表4-2 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 60; (GB3095-2012)二级标准及2018年修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 24小时平均; 2.0; 参照以色列国家环境空气标准限值. 1小时平均; 5.0. TVOC; 8小时均值; 0.60mg/m3; （GB/T 18883-2002）. 3、项目所在区域属于3类声环境功能区，执行3类标准。项目具体执行标准见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 声功能区类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 3类; 65; 55; （GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1. 职工生活污水经一体化污水处理设施，地面冲洗水、储罐切水和初期雨水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，职工生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理。外排污废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和揭东县城污水处理厂进水要求的较严者。具体标准值见表4-4。 表4-4 项目污水排放标准值 单位：mg/L 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. （DB44/26-2001）第二时段一级标准和揭东县城污水处理厂进水要求的较严者; 6-9; 90; 20; 60; 10; 5; 10. 2、无组织非甲烷总烃执行《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值的较严者，VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。备用柴油发电机燃油废气参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，具体排放限值见表4-5和表4-6。 表4-5 非甲烷总烃执行的排放标准 污染物 名称; 无组织排放 监控浓度限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; （DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值. 25g/m3; （GB20950-2007）. VOCs（以NMHC计）; 30mg/m3; （GB37822-2019）. 表4-6 备用发电机废气执行标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 二级. SO2; 500; 15; 2.9. NOx; 120; 0.98. 颗粒物; 120; 4.1. CO; 1000; 64. 3、营运期项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准。具体限值见表4-7。 表4-7 本项目噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. (GB12348-2008)3类标准; 65; 55. 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）中的有关要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； 生活垃圾统一堆放，交由环卫部门集中处理，执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）。 |
| 总量控制标准 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）的通知和《广东省环境保护“十三五”规划》的通知，揭阳市实施总量控制的主要污染物为二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物、氨氮、总氮、挥发性有机物、重点行业的重点重金属排放量。 原有项目的水污染物总量控制指标为COD：4.144t/a，氨氮：0.16t/a，本项目改建后生活污水和生产废水分别进行处理，处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理，项目改建后改变排放方式，原有项目水污染物总量控制指标纳入揭东县城污水处理厂的指标中。 原有项目的大气污染物总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）：143.33t/a（无组织排放），其中曲溪油库装卸损失油气经油气回收装置处理后的排放量为6.51t/a，曲溪油库和金溪油库卸车过程中排放的大呼吸废气为22.6t/a，曲溪油库和金溪油库油品在储罐中储存时排放的小呼吸废气为114.22t/a。项目改建后，大气污染物总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）：94.27t/a（无组织排放），其中曲溪油库装卸损失油气经油气回收装置处理后的排放量为6.51t/a，曲溪油库和金溪油库卸车过程中排放的大呼吸废气为0.56t/a，曲溪油库和金溪油库油品在储罐中储存时排放的小呼吸废气为87.2t/a。项目改建后大气污染物总量控制指标VOCs的排放量比原有项目减少49.06t/a，在原有项目的大气污染物总量控制指标中，不需要再另外申请大气污染物的总量控制指标。 |

建设项目分析

工艺流程及主要产污环节简述（图示）： 1．工艺流程简述(图示)： 油泵、输油管道 计量 油罐储存 装车 出库计量 装车鹤管 油罐车 外运 噪声 废气、噪声 噪声 废气、废水、固废 本项目主要从事汽油、柴油的仓储及中转业务，主要工艺与原有项目一致，包括装卸、储存、装车等，油品通过油泵、输油管线卸进油罐储存，发油时通过管道油泵和发油台的装车鹤管装车。其工艺流程见下图。

主要污染工序： 一、施工期污染工序 本项目施工期主要拆除4个3000m3油罐及配套设施，同事进行防火堤、隔堤及罐区配套输油工艺、消防系统改造。 1、大气污染物 施工期的大气污染物主要是施工粉尘和装修废气。 粉尘是施工期主要的大气污染源，该项目施工期粉尘主要来自于材料运输所产生的动力道路扬尘。装修废气主要来源于装修材料，属无组织排放，主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 2、水污染物 施工期废水主要来自于施工人员的生活污水和建筑施工废水。 3、噪声 噪声主要来自建筑施工过程。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 4、固体废物 施工期固废主要为：建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 二、运营期污染工序 本项目主要拆除4个3000m3油罐及配套设施，并将原有9000m3柴油油罐调整为储存汽油。即本项目改建后，不会更改工艺和新增储油总量，因此不会新增废气、废水、噪声和固废。 1、废气 本项目改建后全厂废气仍为汽油和柴油储存、装卸料过程排放的非甲烷总烃、备用柴油发电机组尾气和汽车尾气。 2、废水 本项目改建后全厂废水仍为生活污水、场地冲洗废水、洗罐废水、储罐切水和初期雨水。 3、噪声 本项目改建后全厂主要噪声源仍为汽车运行噪声及机泵（主要为油泵）产生的机械噪声等。 4、固体废物 本项目改建后全厂产生的固体废物仍为废油泥、含油废物、废活性炭、废弃包装物及容器和生活垃圾。

项目主要污染物产生及排放情况（t/a）

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 项目改建前 |  | 项目改建后 |  |  | 以新带老削减量 | 区域替代削减量 | 改建后全厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  | 总排放量 | 排放增减量 |
| 大气污染物 | 有机废气 | VOCs | 无组织 | 267.06 | 143.33 | 218 | 123.73 | 94.27 | 49.06 | 0 | 94.27 | -49.06 |
|  | 备用发电机尾气 | 烟尘 | 有组织 | 18.6mg/s | 18.6mg/s | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.6mg/s | 0 |
|  |  | SO2 |  | 104.2mg/s | 104.2mg/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2mg/s | 0 |
|  |  | NOx |  | 66.7mg/s | 66.7mg/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7mg/s | 0 |
|  |  | CO |  | 39.6mg/ s | 39.6mg/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6mg/s | 0 |
|  | 汽车尾气 |  | 无组织 | 少量 | 少量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 |
| 水污染物 | 生活污水和生产废水 |  | 水量 | 56345.4 | 56345.4 | 56337.9 | 0 | 56337.9 | 7.5 | 56337.9 | 0 | -56345.4 |
|  |  |  | CODCr | 11.852 | 4.144 | 11.848 | 7.708 | 4.140 | 0.004 | 4.140 | 0 | -4.144 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.046 | 0.016 | 0.046 | 0.03 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | -0.016 |
|  |  |  | BOD5 | 0.41 | 0.033 | 0.41 | 0.397 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | -0.033 |
|  |  |  | 石油类 | 1.853 | 0.285 | 1.851 | 1.567 | 0.284 | 0.001 | 0.284 | 0 | -0.285 |
|  |  |  | SS | 9.269 | 2.657 | 9.267 | 6.614 | 2.653 | 0.004 | 2.653 | 0 | -2.657 |
| 固体废物 | 废油泥 |  |  | 20.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 |
|  | 含油废物 |  |  | 3.05 | 0 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0.76 | 0 | 2.29 | -0.76 |
|  | 废活性炭 |  |  | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | -2 |
|  | 废弃包装物及容器 |  |  | 0.559 | 0 | 0.559 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 噪声 | 汽车运行噪声及机泵产生的机械噪声 |  |  | 70~95 dB（A） | 昼间≤65dB（A） 夜间≤60dB（A） | 70~95 dB（A） | -- | 昼间≤65dB（A） 夜间≤60dB（A） | -- | -- | 昼间≤65dB（A） 夜间≤60dB（A） | -- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 本项目位于揭阳市揭东经济开发区中部，本项目在原有项目的占地范围内进行改建，不新增用地，因此，本项目的改建对当地的生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目施工内容包括场地平整、土建施工、管线铺设、室内装修、设备安装等。 一、大气环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工期大气污染物主要来自土建施工及土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、机动车排放的废气和房屋装修产生的废气。 （1）土建施工废气 土建施工废气主要包括施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气等，对环境空气影响最大的是扬尘。由于项目土建周期较长，且本项目施工场地紧邻居民楼和商住楼，施工期间若不采取扬尘防治措施，对于周边环境敏感点影响较大。 干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；而装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。 施工过程中粉尘污染的危害性不容忽视。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。 经验表明，若在施工时采取必要的控制措施，包括工地洒水和降低散料堆放区风速（通过挡风栅栏或者其他构筑物），则可明显减少扬尘量。采用以上两种措施并规定在积尘路面减速行驶，清洗车轮和车体，用帆布覆盖易起扬尘的物料等，则工地扬尘量可减少 70-80%。可大大减少工地扬尘对周围空气环境的影响，基本上将扬尘的影响范围控制在工地范围。 （2）装修废气 装修期工程内容有结构加固，水电安装、表面涂抹喷漆等，还有楼面、窗门的装饰与安装。建筑装修过程具有粉尘逸散性的物料或废物，进出工地的物料、垃圾运输车辆，将会产生粉尘，如不采取相应的防护措施，将会对项目附近的居民和施工人员的健康造成影响。装修施工阶段，处理墙面装饰，处理楼面等作业，均需要大量涂料，油漆等建筑材料。油漆涂料的组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂。涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等挥发物，该气体易产生恶臭，经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响室内作业人员和室外活动人员。 2、大气环境污染防护措施 为使本项目施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： （1）施工期围挡 围挡作用主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时也可减少自然扬尘。较好的围挡应当有一定的高度，挡扳与挡板之间，挡板与地面之间要密封。 （2）洒水压尘 开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘。运输车辆在土路上行驶时造成的扬尘，洒水有特殊控制作用。 （3）分段施工 边挖边填，做到填挖土石方平衡，不弃土。加强回填土方堆放场的管理，要将土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 （4）地面硬化 建筑工地除了挖槽区以外的裸土地面。这些地方经过水泥、沥青及其它固化材料固化，可以有效防止交通扬尘和自然扬尘，另外还便于工地的施工和管理。 （5）交通扬尘控制 运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；运输车辆及时冲洗，对产生尘量多的物资应加湿或密闭后运输，对液体物资运输采用密闭专用车辆，严禁封装破损时运输；对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。在场址内及周围运输车辆主要行径路线及进出口洒水压尘，减少地面粉尘随车流及风力扰动而扬起的粉尘量。 二、水环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期污水主要来自暴雨的地表径流、施工污水及施工人员的生活污水。 （1）施工污水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗污水。主要污染物包括 SS、pH 和油类等； （2）生活污水包括施工人员的生活污水。主要污染物包括SS、BOD5、CODcr和动植物油类、粪大肠菌群、LAS 等； （3）暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物； 施工期间如不注意搞好工地污水的导流和排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，造成地面水体的污染。污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水。 2、施工期废水防治措施 （1）施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆要与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境； （2）在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去，剩余部分经沉淀隔油预处理达到纳管标准后排入污水管网； （3）施工工地的生活污水经一体化污水处理设处理达标后排入揭东县城污水处理厂进一步处理； （4）施工场地内应设置的防洪沟，保证施工地面污水不流入本项目内部及周围的水体。 通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 1、声环境影响分析 产生建筑施工噪声的机械包括挖掘机、推土机、吊车等。距这些机械 1m 处的声级测值列于下表。 表7-1 各类施工机械 1m处声级值 单位 dB（A） 施工阶段; 机械名称; 1m处升级测值dB（A）. 土石方工程阶段; 推土机; 100. 挖掘机; 100. 自卸卡车; 95. 基础施工阶段; 液压桩; 100. 钻孔机; 100. 结构施工阶段; 振捣棒; 95. 吊车、升降机; 90. 电锯、电刨; 110. 装修阶段; 切割机; 95. 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lr 点声源在预测点产生的声压级，dB； Lr0点声源在参考点产生的声压级，dB； r 预测点距声源的距离，m； r0参考点距声源的距离，m。 根据上述公式及上表中的噪声源强，可计算出在无屏障的情形下，各施工设备的声级衰减情况，其噪声级如表7-2所列。 表7-2 施工机械噪声衰减情况 单位 dB（A） 机械名称; 声级测值; 边界外距离 m. 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 推土机; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.5. 挖掘机; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.5. 自卸卡车; 95; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5. 液压桩; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.5. 钻孔机; 100; 74.0; 68.0; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.5. 振捣棒; 95; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.4; 47.0; 45.5. 吊车、升降机; 90; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5. 电锯、电刨; 110; 84.0; 78.0; 74.4; 71.9; 70.0; 66.5; 64.0; 62.0; 60.5. 切割机; 95; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5. 从上表可以看出，对于一般的施工设备，其瞬时噪声在20m范围内超过70dB（A），80m范围内超出60dB（A），噪声级较高的施工（如钻孔等），其瞬时噪声在100m范围以外可以满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）昼间70dB（A）的标准。一般而言，施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行有效的密闭隔声处理，施工期间作业噪声对周围的影响不可避免。 因此，为降低本项目施工过程产生的噪声对周边噪声敏感点的影响，建议建设单位根据周边敏感点的作息习惯，合理安排项目的施工作业时间。 2、噪声影响防治措施 施工期应采取如下降噪措施： （1）必须在场址四周施工区面向敏感点的一面设立移动式隔声屏障，降低噪声的向外传递。 （2）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，由于夜间噪声超标严重，影响很大，故应限制夜间（晚22点到次日早6点之间）施工。 （3）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （4）降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频型等。 （5）降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 （6）设置临时声屏障，对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。 （7）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道和设计运输路线，尽量避免在居民区出入，一旦经过居民区时，车辆应限速行驶，减少鸣笛。 （8）与周围单位、居民建立良好关系，对受施工干扰的单位和居民在作业前做好安民告示，并给予适当的补偿，取得社会的理解和支持。同时尽量缩短夜间的施工时段，中午禁止大噪声施工，以确保居民正常的休息。 四、固体废物影响分析 1、固体废物影响分析 施工期间建筑工地会产生余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料、施工人员生活垃圾等。如不妥善处理这些固体废弃物，则会污染环境，不利影响包括： （1）在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，将会影响市容与交通，给城市环境卫生带来不利影响； （2）在堆放过程中，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。项目所在处于多雨地区，暴雨频率高，强度大，极易引起水土流失。如泥浆水直接排入河涌，增加河水的含沙量，造成河床沉积。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。 2、固体废物影响防治措施 为减少施工期固体废物在堆放和运输过程中对环境的不利影响，建议采取如下措施： （1）施工单位必须严格执行地方余泥渣土运输管理办法的相关规定，做好建筑余泥渣土排放管理工作，本评价建议建筑余泥渣土交由揭阳市绿源和联环保有限公司清运； （2）施工期车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）施工期产生的垃圾应运送至城管、环卫、环保等部门规定的地点合理处置； （4）施工人员生活垃圾收集后由环卫部门送到卫生填埋场进行填埋处置。 通过上述措施，施工期的固体废物可得到妥善处理，不会对周围环境产生不良影响。

营运期环境影响分析： 本项目主要拆除4个3000m3油罐及配套设施，并将原有9000m3柴油油罐调整为储存汽油。即本项目改建后，不会更改工艺和新增储油总量，因此不会新增废气、废水、噪声和固废。 一、大气环境影响分析 本项目改建后全厂废气仍为汽油和柴油储存、装卸料过程排放的生产废气，备用柴油发电机组尾气和汽车尾气。 1、汽油和柴油储存、装卸料过程排放的生产废气 原有项目曲溪油库设汽车发油亭、汽油罐4座（4×9000m3）、柴油罐4座（4×9000m3），金溪油库设汽油罐4座（4×3000m3），柴油罐4座（4×3000m3），VOCs（以非甲烷总烃计）的无组织排放量为143.33t/a，其中曲溪油库装卸损失油气经油气回收装置处理后的排放量为6.51t/a，曲溪油库卸车过程中排放的大呼吸废气为0.47t/a，曲溪油库油品在储罐中储存时排放的小呼吸废气为68.36t/a，金溪油库卸车过程中排放的大呼吸废气为22.13t/a，金溪油库油品在储罐中储存时排放的小呼吸废气为45.86t/a。 本项目拆除4个3000m3油罐T-205~T-208及配套设施，并将原有9000m3柴油油罐T-107调整为储存汽油，即本项目改建后曲溪油库设汽车发油亭、汽油罐5座（5×9000m3）、柴油罐3座（3×9000m3），金溪油库设汽油罐4座（4×3000m3）。 （1）装卸料过程排放的生产废气 原有项目装卸料过程排放的生产废气主要来自曲溪油库汽车发油亭，油品配送总量为130.24万t/a，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），装车损耗率按罩输量的1/10000进行计算，即原有项目装车损耗量为130.24t/a，原有项目设一油气回收装置回收油气，处理效率为95%，经油气回收装置处理后原有项目VOCs（以非甲烷总烃计）的无组织排放量为6.51t/a，排放口距离地面高度为4m。 项目改建后曲溪油库汽车发油亭不变，油品配送总量仍为130.24万t/a，装车损耗量仍为130.24t/a，油气回收装置不变，因此经油气回收装置处理后VOCs（以非甲烷总烃计）的无组织排放量仍为6.51t/a，排放口距离地面高度为4m。 （2）汽油和柴油储存废气 原有项目曲溪油库设浮顶汽油罐4座（4×9000m3）、浮顶柴油罐4座（4×9000m3），金溪油库设浮顶汽油罐4座（4×3000m3），浮顶柴油罐2座（2×3000m3），拱顶柴油罐2座（2×3000m3）。 项目改建后，曲溪油库设浮顶汽油罐5座（5×9000m3）、浮顶柴油罐3座（3×9000m3），金溪油库设浮顶汽油罐4座（4×3000m3）。 ①大呼吸废气 卸车过程中排放的大呼吸废气采用《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）推荐公式进行计算。 浮顶罐“大呼吸”损耗计算公式为： 式中：LW——浮顶罐年大呼吸损耗量（kg/a）； Q1——油罐年周转量（103m3/a）； D——油罐直径（m） ρy——油品的密度（kg/m3）； C——油罐壁的粘附系数（m3/1000m2）。 拱顶储罐（固定顶）“大呼吸”损耗计算公式为： 式中：LDW——拱顶储罐 “大呼吸”作用大气污染物年排放量，m3/a； KT——周转系数，当周转次数≤N36时，KT=1； K1——油品系数；本项目取0.75； Py——油品平均温度下的蒸气压，kPa，本项目取55 kPa； uy——油品蒸汽摩尔质量，kg/kmol，本项目取128kg/kmol； K——单位换算系数，K=51.6； V1——送入固定顶储罐的液体量，m3。 原有项目全厂大呼吸废气排放量见表7-3。 表7-3 原有项目全厂大呼吸废气排放量一览表 储罐参数; 储存物质参数; VOCs（以非甲烷总烃计）排放量（kg/a）. 储罐序号; 直径（m）; 储罐物质; 年周转量（m3/a）; 粘附系数（m3/1000m2）; 密度（kg/m3）. T-101; 28; 汽油; 258889; 0.00257; 728; 69.2. T-102; 28; 汽油; 258889; 0.00257; 728; 69.2. T-103; 28; 汽油; 258889; 0.00257; 728; 69.2. T-104; 28; 汽油; 258889; 0.00257; 728; 69.2. T-105; 28; 柴油; 162604; 0.00287; 725; 48.5. T-106; 28; 柴油; 162604; 0.00287; 725; 48.5. T-107; 28; 柴油; 162604; 0.00287; 725; 48.5. T-108; 28; 柴油; 162604; 0.00287; 725; 48.5. T-201; 18.8; 汽油; 46703.3; 0.00257; 728; 18.59. T-202; 18.8; 汽油; 46703.3; 0.00257; 728; 18.59. T-203; 18.8; 汽油; 46703.3; 0.00257; 728; 18.59. T-204; 18.8; 汽油; 46703.3; 0.00257; 728; 18.59. T-205; 17.2; 柴油; 30813.9; 0.00257; 860; 11.01t/a. T-206; 17.2; 柴油; 30813.9; 0.00257; 860; 11.01t/a. T-207; 17.2; 柴油; 30813.9; 0.00257; 860; 15.84. T-208; 17.2; 柴油; 30813.9; 0.00257; 860; 15.84. 合计; /; /; /; /; /; 22.6t/a. 项目改建后全厂大呼吸废气排放量见表7-4。 表7-4 项目改建后全厂大呼吸废气排放量一览表 储罐参数; 储存物质参数; VOCs（以非甲烷总烃计）排放量（kg/a）. 储罐序号; 直径（m）; 储罐物质; 年周转量（m3/a）; 粘附系数（m3/1000m2）; 密度（kg/m3）. T-101; 28; 汽油; 258889; 0.00257; 728; 69.2. T-102; 28; 汽油; 258889; 0.00257; 728; 69.2. T-103; 28; 汽油; 258889; 0.00257; 728; 69.2. T-104; 28; 汽油; 258889; 0.00257; 728; 69.2. T-105; 28; 柴油; 162604; 0.00287; 725; 48.5. T-106; 28; 柴油; 162604; 0.00287; 725; 48.5. T-107; 28; 汽油; 258889; 0.00257; 728; 69.2. T-108; 28; 柴油; 162604; 0.00287; 725; 48.5. T-201; 18.8; 汽油; 46703.3; 0.00257; 728; 18.59. T-202; 18.8; 汽油; 46703.3; 0.00257; 728; 18.59. T-203; 18.8; 汽油; 46703.3; 0.00257; 728; 18.59. T-204; 18.8; 汽油; 46703.3; 0.00257; 728; 18.59. 合计; /; /; /; /; /; 0.56t/a. 由表7-3和表7-4可知，项目改建后，卸车过程中排放的大呼吸废气的总量为0.56t/a，比原有项目减少了22.04t/a。 ②小呼吸废气 油品在储罐中储存时排放的小呼吸废气采用《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）推荐公式进行计算。 浮顶罐“小呼吸”损耗计算公式为： 式中：Ls——浮顶罐储罐年小呼吸作用损耗量，kg/a； K8——单位换算系数，取0.45； Ke——边圈密封损耗系数，查表A.0.3-4，取22.0； D——储罐直径，m； Fm——浮盘附件总损耗系数； Fd——储罐顶板接缝长度系数，是指顶板接缝长度与顶板面积的比值； Kd——储罐顶板接缝损耗系数，焊接顶板Kd =0，非焊接顶板Kd =3.66； P——蒸汽压函数，无量纲； Mv——物料蒸气摩尔质量，汽油为75kg/mol，柴油为128kg/mol； Nmj——某种附件的个数； Kmj——某种附件的蒸发损耗系数，查表A.0.3-5； Py——储罐内平均温度下液体的真实蒸气压，Pa； Pz——储罐所在地的平均大气压，揭阳常年平均大气压为100200Pa。 拱顶储罐（固定顶）“小呼吸”损耗计算公式为： 式中：LDs——拱顶储罐 “小呼吸”作用年蒸发损耗量，kg/a； K2——单位换算系数，3.05； K3——油品系数；本项目取0.58； P——油罐内油品本体温度下的蒸气压，kPa； Pa——当地大气压，kPa； D——油品储罐的直径，m； H——油罐气体空间高度，m； ∆T——大气温度的平均日温差，℃； Fp——涂料系数，查表可得。 原有项目全厂小呼吸废气排放量见表7-5。 表7-5 原有项目全厂小呼吸废气排放量一览表 储罐参数; 储存物质参数; VOCs（以非甲烷总烃计）排放量（t/a）. 储罐序号; 直径（m）; 浮盘损耗系数; 顶板长度系数; 储罐物质; 蒸气压函数. T-101; 28; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 4.91. T-102; 28; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 4.91. T-103; 28; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 4.91. T-104; 28; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 4.91. T-105; 28; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0141; 12.18. T-106; 28; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0141; 12.18. T-107; 28; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0141; 12.18. T-108; 28; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0141; 12.18. T-201; 18.8; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 6.527. T-202; 18.8; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 6.527. T-203; 18.8; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 6.527. T-204; 18.8; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 6.527. T-205; 17.2; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0097; 25.89kg/a. T-206; 17.2; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0097; 25.89kg/a. T-207; 17.2; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0097; 9.852. T-208; 17.2; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0097; 9.852. 合计; /; /; /; /; /; 114.22t/a. 项目改建后全厂小呼吸废气排放量见表7-6。 表7-6 项目改建后全厂小呼吸废气排放量一览表 储罐参数; 储存物质参数; VOCs（以非甲烷总烃计）排放量（t/a）. 储罐序号; 直径（m）; 浮盘损耗系数; 顶板长度系数; 储罐物质; 蒸气压函数. T-101; 28; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 4.91. T-102; 28; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 4.91. T-103; 28; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 4.91. T-104; 28; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 4.91. T-105; 28; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0141; 12.18. T-106; 28; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0141; 12.18. T-107; 28; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 4.91. T-108; 28; 65.8; 0.33; 柴油; 0.0141; 12.18. T-201; 18.8; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 6.527. T-202; 18.8; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 6.527. T-203; 18.8; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 6.527. T-204; 18.8; 65.8; 0.33; 汽油; 0.0097; 6.527. 合计; /; /; /; /; /; 87.2t/a. 由表7-5和表7-6可知，项目改建后，油品在储罐中储存时排放的小呼吸废气的总量为87.2t/a，比原有项目减少了27.02t/a。 综上，项目改建前后VOCs产排情况见表7-7。 表7-7 项目改建前后VOCs产排情况量一览表 污染物; 项目改建前; 项目改建后; 以新带老削减量; 区域替代削减量; 改建后全厂. 产生量; 排放量; 产生量; 削减量; 排放量; 总排放量; 排放增减量. VOCs; 装卸料过程排放的废气; 130.24; 6.51; 130.24; 123.73; 6.51; 0; 0; 6.51; 0. 汽油和柴油储存废气; 大呼吸废气; 22.6; 22.6; 0.56; 0; 0.56; 22.04; 0; 0.56; -22.04. 呼吸废气; 114.22; 114.22; 87.2; 0; 87.2; 27.02; 0; 87.2; -27.02. 合计; 267.06; 143.33; 218; 123.73; 94.27; 49.06; 0; 94.27; -49.06. 由上表可知，项目改建后，无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）的总量为94.27t/a，比原有项目减少了49.06t/a，因此，可知本项目建成后，所在区域VOCs（以非甲烷总烃计）的将减少49.06t/a，有利于区域大气环境的改善。 （3）储罐要求 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），储罐真实蒸汽压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%。 c）采用气相平衡系统。 d）采用其他等效措施。 本项目改建后T-101~T-108，T-201~T-204均为内浮顶罐，浮顶与罐壁之间的环形空间有随着浮顶上下浮动的密封装置，能大大减少油品的蒸发损耗。符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的装载要求。 （4）无组织废气预测评价 1）预测因子 本项目运营后的排放的废气主要是有机废气，有机废气主要污染因子为TVOC。 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐的估算模式ARESCREEN进行估算，预测污染物最大落地浓度和出现距离。 2）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-8 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. TVOC; 二类限区; 8小时; 600.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. 3）污染源参数 表7-9 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 116.432818; 23.554943; 6.0; 423.49; 132.6; 10.0; TVOC; 11; kg/h. 4）项目参数 估算模式所用参数见下表。 表7-10估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 1000000. 最高环境温度; 38.1°C. 最低环境温度; 0.4°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 5）敏感点预测结果 项目敏感点预测结果见下表。 表7-11 矩形面源废气项目敏感点预测结果表 离散点信息; 矩形面源. 离散点名称; 纬度; 经度; 距离（m）; TVOC（ug/m3）. 港畔; 116.434294; 23.559756; 300; 36.990. 龙砂; 116.439428; 23.558893; 485; 18.556. 揭东区第七中学; 116.426783; 23.553521; 500; 28.663. 由上表可知，项目无组织排放的各污染物预测浓度均为不会超过环境质量标准。因此，废气无组织排放时，不会对周边环境造成明显影响。 （5）大气环境防护距离 为防止本项目无组织排放对周围居住环境造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的大气环境防护距离。 计算模式采用大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2）计算，计算源强见表7-9，计算结果见下表。 表7-12 大气环境防护距离计算结果 污染因子; TVOC. 大气环境防护距离; 无超标点. 根据大气环境防护距离模式计算，结果为无超标点，因此，本项目不需要设置大气防护距离。 （6）废气治理措施 原有项目采取的治理措施： 1）在储罐上设置合适的呼吸阀，从工艺源头上减少物料的损失和控制环境的污染； 2）输油管线及设备采用高效密封措施和必要的严格操作规程，避免设备故障或操作失误造成的跑、冒、滴、漏，以减少有害挥发气体进入大气环境； 3）在装车栈台设置油气回收装置，采用活性炭吸附的方法回收油气。 本项目改建后，在采取原有项目的废气治理措施后，能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 2、备用柴油发电机组尾气 原有项目金溪油库设2个备用柴油发电机，功率分别为300kW和75kW，柴油发电机组大气污染物排放情况见表7-13。 表7-13 原有项目柴油发电机组大气污染物排放情况 功率（kW）; 额定耗油量（kg/h）; 烟气排放量（Nm3/s）; 烟尘（mg/s）; SO2（mg/s）; NOx（mg/s）; CO（mg/s）. 375; 79.7; 3.44×106; 18.6; 104.2; 66.7; 39.6. 原有项目备用发电机废气的排放能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求。 项目改建后金溪油库仍沿用原有项目2个备用柴油发电机，因此柴油发电机组大气污染物的排放情况不变，见表7-13，能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求。由于发电机组仅作为备用电源，工作时间短，无长时间影响问题。 3、汽车尾气 原有项目配有油罐车用于运输油品，油罐车进出库区时为怠速行驶和启动状态，在这种状态时，会有汽车尾气产生。原有项目地上车位大部分为零散停车位，汽车尾气排放为非连续性无组织排放。露天停车位空气流通迅速，污染物扩散条件好，汽车尾气排放浓度很低，对周围环境空气影响很小。 本项目改建后，油罐车数量及车位数量不变，不会新增汽车尾气。 二、水环境影响分析 本项目改建后全厂废水仍为生活污水、场地冲洗废水、洗罐废水、储罐切水和初期雨水。 （1）污废水改建前后产排情况 原有项目外排废水主要为生活污水和生产废水，检修期间洗罐废水委托专业清洗公司清运。生产废水主要为油库场地冲洗废水、初期雨水和储罐切水（柴油、汽油中含有痕量水分，在储存时沉积在罐底，有少量储罐切水排出）。 原有项目职工生活污水量为1642.5m3/a，曲溪油库场地冲洗废水量为1226.4m3/a，金溪油库场地冲洗废水量为303.1m3/a，曲溪油库储罐切水为58.4m3/a，金溪油库储罐切水为15m3/a，曲溪油库洗罐废水为1836m3/次，金溪油库洗罐废水为612m3/次，曲溪油库初期雨水为163m3/次，金溪油库初期雨水为132m3/次，年平均降雨天数180天。 原有项目全厂污废水排放情况见表7-14。 表7-14原有项目全厂外排污废水排放情况表 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）. 生活污水、生产废水合计排放量; 水量; 56345.4m3/a. CODcr; 4.144. 氨氮; 0.016. BOD5; 0.033. 石油类; 0.285. SS; 2.657. 项目改建后拆除金溪油库4个3000m3油罐，职工人数等不变，因此，生活污水、场地冲洗废水、初期雨水、曲溪油库储罐切水、曲溪油库洗罐废水水量均不变。金溪油库储罐切水变为7.5m3/a，金溪油库洗罐废水变为306m3/次。 综上，项目改建后生活污水量为1642.5m3/a，曲溪油库和金溪油库场地冲洗废水量共为1529.5m3/a，曲溪油库和金溪油库储罐切水共为65.9m3/a，曲溪油库和金溪油库洗罐废水共为2142m3/次（清洗频率为6年一次），曲溪油库和金溪油库的初期雨水共为295m3/次（年平均降雨天数180天）。即生活污水量为1642.5m3/a，生产废水（地面冲洗废水、初期雨水和储罐切水）量为54695.4m3/a，洗罐废水共为2142m3/次。项目改建后生活污水和生产废水产生情况一览表见表7-15。 表7-15 项目改建后生活污水和生产废水产生情况一览表 单位：m3/a 序号; 污废水名称; 类别; 原有项目产生量; 改建后产生量; 增减量. 1; 生产废水; 地面清洗废水; 1529.5; 1529.5; 0. 2; 储罐切水; 73.4; 65.9; -7.5. 3; 初期雨水; 53100; 53100; 0. 4; 洗罐废水; 洗罐废水; 2448m3/次; 2142m3/次; 306m3/次. 5; 生活污水; 生活污水; 1642.5; 1642.5; 0. 项目改建前后全厂污废水产排情况见表7-16。 表7-16 项目改建前后全厂污废水产排情况表 污染物 项目; 生活污水、生产废水. 水量; CODCr; 氨氮; BOD5; 石油类; SS. 原有项目; 地面清洗废水; 产生浓度（mg/m3）; --; 300; --; --; 70; 200. 产生量（t/a）; 1529.4; 0.458; --; --; 0.107; 0.306. 储罐切水; 产生浓度（mg/m3）; --; 600; --; --; 300; 200. 产生量（t/a）; 73.4; 0.044; --; --; 0.022; 0.015. 初期雨水; 产生浓度（mg/m3）; --; 250; --; --; 40; 200. 产生量（t/a）; 43100; 10.775; --; --; 1.724; 8.62. 生活污水; 产生浓度（mg/m3）; --; 350; 28; 250; --; 200. 产生量（t/a）; 1642.5; 0.575; 0.046; 0.41; --; 0.328. 合计; 产生浓度（mg/m3）; --; 210; 0.82; 7.28; 32.9; 164. 产生量（t/a）; 56345.4; 11.852; 0.046; 0.41; 1.853; 9.269. 排放浓度（mg/m3）; --; 73.5; 0.28; 0.58; 5.05; 47.1. 排放量（t/a）; 56345.4; 4.144; 0.016; 0.033; 0.285; 2.657. 项目改建后; 地面清洗废水; 产生浓度（mg/m3）; --; 300; --; --; 70; 200. 产生量（t/a）; 1529.4; 0.458; --; --; 0.107; 0.306. 储罐切水; 产生浓度（mg/m3）; --; 600; --; --; 300; 200. 产生量（t/a）; 65.9; 0.040; --; --; 0.020; 0.013. 初期雨水; 产生浓度（mg/m3）; --; 250; --; --; 40; 200. 产生量（t/a）; 43100; 10.775; --; --; 1.724; 8.62. 生活污水; 产生浓度（mg/m3）; --; 350; 28; 250; --; 200. 产生量（t/a）; 1642.5; 0.575; 0.046; 0.41; --; 0.328. 合计; 产生浓度（mg/m3）; --; 210; 0.82; 7.28; 32.9; 164. 产生量（t/a）; 56337.9; 11.848; 0.046; 0.41; 1.851; 9.267. 排放浓度（mg/m3）; --; 73.5; 0.28; 0.58; 5.05; 47.1. 排放量（t/a）; 56337.9; 4.140; 0.016; 0.013; 0.284; 2.653. 以新带老削减量（t/a）; 7.5; 0.004; 0; 0; 0.001; 0.004. 区域替代平衡（t/a）; 56337.9; 4.140; 0.016; 0.013; 0.284; 2.653. 改建后总排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 改建后增减量（t/a）; -56345.4; -4.144; -0.016; -0.033; -0.285; -2.657. （2）污废水改建前后排放方式 原有项目洗罐污水委托专业清洗公司清运。排水主要为职工生活污水、地面冲洗水、储罐切水、初期雨水，职工生活污水和生产废水分别进行处理，处理后通过同一排放口排入榕江北河曲溪段。职工生活污水经一体化污水处理设施，地面冲洗水、储罐切水和初期雨水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，职工生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入榕江北河曲溪段。 项目改建后原废水的处理方式不变，排放方式改变，即洗罐污水委托专业清洗公司清运。排水主要为职工生活污水和生产废水（地面冲洗水、储罐切水、初期雨水）。职工生活污水经一体化污水处理设施，生产废水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，职工生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理。 由表7-16可知，本项目改建后，污废水产生量将减少7.5m3/a，由于本项目改建后职工生活污水和生产废水分别进行处理，处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理，本项目改建后污废水的外排总量为0，因此本项目改建后将有利于榕江北河曲溪段水质的改善。 （3）污废水改建前后处理工艺 原有项目污废水处理工艺为： 1）生产废水处理系统工艺： 污油桶 防爆单螺杆泵 多相流气浮装置 生化 油污水分离装置 监测池 油污池 H.TV加药装 达标排放 反冲洗 外运 外运 污油 浮渣 排泥 排污 2）生活污水处理系统工艺： 化粪池 调节池 厌氧缺氧池 接触氧化池 沉淀池 进水 达标排放 外运 污泥 消毒池 本项目改建后不改变污废水的处理工艺，即项目改建后污废水处理工艺与原有项目一致。 （4）污废水排入揭东县城污水处理厂可行性分析 1）纳污范围可行性 揭东县城污水处理厂处理规模近期为4.5万吨/日，投资8500万元；远期8万吨/日，投资1.7亿元，投资方式为BOT。污水处理厂选址于城区东区的车田河与枫江交汇口西侧，即蟠龙村下底围东南侧，占地面积为78004平方米，服务区域在城区规划区内，面积62平方公里，人口约31万人。城区现状生活污水产生量4.25万吨/日，规划区内工业废水产生量约1万吨/日。 揭东区城区由东西走向的国道206一分为二，南北向分别坡向揭普高速和汕梅铁路，揭东县城污水处理厂污水管网主要有三条：一条主要收集沿江大道（榕江北河以东）沿线工业企业污水和地块污水，污水管网敷设沿东西走向的沿江大道下；另一条曲溪镇到云路的城市道路下，主要收集其沿线和云路镇地块污水；第三条敷设于曲溪镇至砲台、登岗城市道路下，收集登岗镇及其沿线的污水，污水直接排入污水处理厂。 本项目位于揭阳市揭东经济开发区中部，属于揭东县城污水处理厂的纳污范围内，项目所在区域已接通市政污水管。入管证明见附件8。 2）水量可行性 揭东县城污水处理厂日均处理水量4.5万t/d，项目日污废水排放量为154.35t/d，项目污废水水量仅占揭东县城污水处理厂处理能力的0.343%，不会对揭东县城污水处理厂的水量造成明显的冲击，不会对揭东县城污水处理厂的正常运行造成明显不良影响。 3）水质可行性 根据广东吉之准检测有限公司2019年3月25日至2019年3月31日对曲溪油库污水排放口检测报告，可知原有项目污水排放能达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值。因此，项目改建后，职工生活污水经一体化污水处理设施，地面冲洗水、储罐切水和初期雨水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理均能达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准和揭东县城污水处理厂进水要求的较严者。 因此，职工生活污水和生产废水分别进行处理，处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理是可行的。 三、噪声影响分析 原有项目主要噪声源为汽车运行噪声及机泵产生的机械噪声等，所有噪声源均为间断运行，噪声源情况见表7-17。 表7-17 原有项目主要噪声源一览表 序号; 噪声源; 位置; 降噪措施; 源强dB（A）; 数量（台）. 1; 油泵、装车泵; 油品装车区; 低噪声设备、隔声、减震; 90; 12. 2; 给、排水泵; 泵房; 低噪声设备、隔声、减震; 95; 7. 3; 消防水泵; 消防站; 低噪声设备、隔声、减震; 90; 3. 4; 汽车行驶; /; 低速行驶、禁止鸣笛、限制行驶时间; 70; /. 原有项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式预测噪声源的污染水平，原有项目噪声环境影响评价结果见表7-18。 表7-18 原有项目噪声预测评价结果表 单位：dB（A） 点位; 昼间; 夜间. 叠加值; 标准; 是否达标; 叠加值; 标准; 是否达标. 东厂界; 56.63; 65; 是; 48.42; 55; 是. 西厂界; 61.17; 是; 53.66; 是. 南厂界; 61.48; 是; 46.35; 是. 北厂界; 53.19; 是; 45.74; 是. 港畔村; 57.85; 60; 是; 40.85; 50; 是. 原有项目投入运行后，经采取降噪措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求，最近敏感点港畔村噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，即原有项目不会对周边声环境噪声明显的不良影响。 本项目改建后全厂主要噪声源仍为汽车运行噪声及机泵（主要为油泵）产生的机械噪声等，主要噪声源见表7-16。本项目改建后主要噪声源设备没有新增，噪声源强不变，因此，在继续采取原有项目降噪措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求，最近敏感点港畔村噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，即本项目改建后不会对周边声环境噪声明显的不良影响。 四、固体废物影响分析 原有项目产生的固体废物主要为废油泥、含油废物、废活性炭、废弃包装物及容器和生活垃圾。原有项目固体废物产排情况见表7-19。 表7-19 原有项目固体废物产排情况一览表 单位：t/a 排放源; 产生量; 危险废物类别; 危险废物代码; 处置方式. 危险废物; 废油泥; 20.5; HW08; 900-249-08; 交由有资质的单位处理处置. 含油废物; 3.05; HW08; 900-249-08. 废活性炭; 8; HW49; 900-039-49. 废弃包装物及容器; 0.559; HW49; 900-041-49. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.9; /; /; 交由环卫部门. 本项目改建后污废水的产生量仅比原有项目减少了7.5m3/a，废油泥的产生量变化不大；本项目改建后拆除金溪油库4个储罐，含油废物产生量会有所减少，废弃包装物及容器的产生量变化不大；本项目改建后无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）的总量为94.27t/a，比原有项目减少了49.06t/a，废活性炭的产生量会有所减少；本项目改建后职工人数不变，生活垃圾产生量不变。因此，本项目改建前后固体废物产排情况见表7-20。 表7-20 项目改建后产排情况一览表 单位：t/a 排放源; 项目改建前产生量; 项目改建后产生量; 增减量; 危险废物类别; 危险废物代码; 处置方式. 危险废物; 废油泥; 20.5; 20.5; 0; HW08; 900-249-08; 交由有资质的单位处理处置. 含油废物; 3.05; 2.29; -0.76; HW08; 900-249-08. 废活性炭; 8; 6; -2; HW49; 900-039-49. 废弃包装物及容器; 0.559; 0.559; 0; HW49; 900-041-49. 合计; 32.109; 29.349; -2.76; /; /; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.9; 0.9; 0; /; /; 交由环卫部门. 由表7-19可知，本项目改建后危险废物的产生量比原有项目减少了2.76t/a。 项目固体废物处理处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害原则及分散与集中处理相结合的原则。根据上述固体废物分类识别结果，将针对不同类别的固体废物提出相应的处理处置措施要求。对本项目产生的各种固体废物均分类进行收集、存放及处置。 （1）危险废物 1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 项目改建后依托原有项目危险废物暂存区，原有项目的危险废物暂存区建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单中的相关要求，具备防风、防雨、防晒、防渗漏措施，危险废物用专用容器收集并置于暂存区内，贮放期间封闭危险废物暂存区，危险废物收集容器及时加盖。 在正常情况下，危险废物贮存期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感保护目标造成影响。非正常情况下，容器破裂，地面防腐防渗层失效，导致危险废物污染地下水、土壤，对其造成不良影响。建设单位应加强管理，设置专员负责危险废物的管理，定期检查，避免危险废物渗漏对环境造成不良影响。 2）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物暂存区位于厂区内，危险废物从厂区收集后使用专用的容器及时存放入危废区，不会发生散落、泄露等情况。 项目危险废物厂外转运委托有危险废物处理资质的单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报申报危险废物类型、产生量、处理处置方法等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 3）处置过程的环境影响分析 目前，针对项目产生的危险废物，原有项目与具有危险废物处理能力的危险废物处置单位肇庆市新荣昌环保股份有限公司已签订相关协议。 肇庆市新荣昌环保股份有限公司成立于2009年，位于肇庆市高要区白诸廖甘工业园，是专业从事危险废物收集、无害化处理处置和资源综合利用的环保企业，是广东省较具规模的大型综合性危险废物处置和资源综合利用产业基地。 公司持有广东省生态环境厅核发的《危险废物经营许可证》和肇庆市交通运输局核发的危险货物《道路运输经营许可证》。具有危险废物收集、运输、储存、处置与综合利用资质。经营项目有：含重金属污泥（包括火法和湿法）、废矿物油、含铜蚀刻废液、废线路板（敷铜板及边角料）、含有色（贵）金属废弃物、有机溶剂废物、废弃包装物及容器综合利用项目和工业危险废液、危险废物无害化处置焚烧项目等十个处理处置项目。 据了解，该公司可处理工业和商业活动产生的各类废油泥、含油废物、废活性炭、废弃包装物及容器，因此本项目废油泥、含油废物、废活性炭、废弃包装物及容器能交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处理处置。 在危险废物交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司（或者其它具有相应危险废物处置能力的其它有危废处置资质的单位）进行处置后，项目产生的危废对周边环境影响较小。 五、环境风险影响分析 原有项目金溪油库汽油罐4座（4×3000m3），柴油罐4座（4×3000m3），曲溪油库汽油罐4座（4×9000m3），柴油罐4座（4×9000m3），主要用于储存汽油和柴油。油库年经营量为154.44万t，其中汽油、柴油的年总储存量分别为89.53万t、64.91万t。 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ 169-2018），原有项目存在重大危险源，风险评价等级为一级。最大可信事故为火灾、爆炸和物料泄露。原有项目在落实环评报告书提出的事故风险防范措施和应急预案情况下，原有项目的建设与运行带来的环境风险是可以接受的。原有项目采取的风险事故防范措施为： 1、总图布置和建筑安全防范措施 总图布置在设计中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准，各装置之间严格按防火、防爆间距布置，建筑物按《建筑设计防火规范》规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。根据火灾、爆炸危险等级分级进行分类、分区布置，合理划分卸料区、储罐区、发油亭和辅助办公区，各区按其他危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置消防通道，以满足运输、检修及生产管理的要求。 2、危险化学品使用及贮运安全防范措施 （1）汽油贮运安全防范措施 储存注意事项：远离火种、热源，储罐温度不宜超过30℃，保持储罐密封，应与氧化剂分开存放，切忌混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止用易产生火花的机械设备和工具，储罐区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准，运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，夏季最好早晚运输，运输时所用的罐车应有接地链，严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，中途停留时应远离火种，热源、高温区，装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留，铁路运输时要禁止溜放。 （2）柴油贮运安全防范措 储存注意事项：远离火种、热源用防爆型照明、通风设施，禁与氧化剂卤素分使用易产切忌备有测应处理设备和合适的收容材料火花的机械设备。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，夏季最好早晚运输，运输时所用的罐车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电，严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运，运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，中途停留时应远离火种、热源、高温区，装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品，公路运输时要按规定路线行驶。 3、工艺技术、自动控制设计及电气、电讯安全防范措施 （1）在线监测和报警系统 设置可燃气体报警连锁装置，监视储罐区和发油亭事故发生。 （2）工艺自控系统 为确保生产装置及操作人员的安全，凡在操作过程中可能因越限而对设备或人员安全产生危害或影响正常生产的过程参数均设声光报警系统。对可能有物料泄漏、积聚的场所分别设置可燃气体报警仪，并将检测信号引至控制室内的报警器进行显示、报警。 （3）其它安全防范措施 尽量采用自动化控制，减少操作人员接触燃料的机会，设计紧急切断及紧急停车系统，具有火灾爆炸危险或管道、贮罐等按规定设计安全阀或防爆膜作为过压保护设施，在防爆区采用防爆设备，配备水消防和便携式灭火器，用于扑救局部小型火灾，按照消防规范设置救援通道，并确保通道畅通。 4、消防及火灾报警防范措施 发现火灾后应立即向公司领导和值班人员报告，报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况，公司领导立即组织现场值班人员、岗位人员用灭火器、消火栓组织灭火，尽量将周围易燃易爆物品晶转移或隔离；并根据火势大小、严重程度，决定是否拨打“119”电话报警，同时组织公司义务消防小组迅速集结增援灭火，决定是否启动应急预案。 应急预案启动后指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；同时派人到公司北门接消防队， 带消防队到达火灾现场：；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。 5、安全管理防范措施 认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消法》和《危险化学品安全管理条例》等法律、法规，依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人，定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。 （1）加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置燃料初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。 （2）经常对阀门、管道、法兰进行维护，发现问题立即停产检修，禁止跑、冒、滴、漏。 （3）汽油和柴油采用管道输送，采用罐车运出，经常检查阀门，防止泄露。 （4）建立污染事故应急处理组织，负责污染事故的指挥和处理。 （5）发生泄漏后，公司方要积极主动采取果断措施，严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，作好协助工作。 （6）制定岗位责任制，杜绝污染事故的发生，设置事故排放池，并对其处理，防止污染物排放。 （7）加强对干部职工的安全教有培调，同时要储备个人防护和温器材人，比如空气呼吸器、全封闭防化服、管道断裂包孔套等设施，定期发放护用品，教育，督促工人佩带。 6、火灾、焊炸事故防范措施 针对可能导致储罐发生火灾、爆炸的情况，分别提出防范措施。 （1）明火 针对运输车辆尾气或危险区违章动火可能导致明火火源产生，导致储存的汽油和柴油发生火灾和爆炸，应在整个罐区范围设置为“防火禁区”，加强对明火的管理，规定进入罐区后，不许携带火种，严禁烟火；在储罐区内进行维修、电焊等明火作业时，必须申请火票，现场必须有消防人员负责值勤和监督；运输车辆进入厂区前尾气简必须戴防火罩，装即车时运输车辆处于熄火状态。 （2）静电火花 储罐可能由于接地不良导致静电积聚，主要是因为进料和空气磨擦、储罐冲击罐内金属突出物或金属浮标以及物料液流速过快产生的。针对这种情况,为防止静电火花引发事故，在储罐区内铺设防静电接地网，每个储罐需设4～8处静电接地，接地电阻应小于10Ω，地上管道始、末端设防静电接地和防雷感应接地，接地电阻不大于30Ω，鹤管应设有可靠的防静电设施。工作人员进入岗位前必须进行静电释放，在输料管道的网门处、流量计、过滤器、泵等连接处设静电跨接，装卸物料时要注意控制流速和装料方式，避免喷射、冲击等使物料面电位增加，储罐内安装液位自动控制装置，严禁高位进物料。 （3）撞击火花 由于铁制器具相互撞击导致撞击火花，应安排专人对整个储罐区的生产设备、运转设备的轴承定时进行维护，加料及清理可燃污垢，防止干性摩擦产生火花，在使用鹤管时，必须严格遵守操作规程，避免与罐车壁发生碰撞引发事故。 （4）撞击火花 由于雷击或避雷装置失效可能导致的雷击火花，应在儲罐上安装需避雷接地设备，接地电阻不应大于30Ω，装卸料电气设备采用防爆型，鹤管应接地良好，雷雨天气禁止装卸物料以防雷电效应引起物料燃爆；在储罐区利用罐体作为接闪器，采取儲罐自动接地，罐体设置良好的接地系统导入大地，在每个储罐下均需设置避雷接地和静电释放装置。 （5）电火花 针对使用电器设施不设防爆或防避器损坏导致电火花产生，应在厂区全部作业场所使用的电气设备均应采取相应的防火防爆措施，安排专人负责定期检查，防止电线破损、短路等燃爆事故的发生；与电力部门协商，在储罐区设立电气控制区，禁止任何一级电压的架空线路跨越储罐区和装卸料区，禁止拉接临时线路。 （6）罐内蒸气达到可燃浓度 针对儲罐内物料蒸气达到可燃浓度或罐内混入空气导致罐内物料蒸气燃烧的情况，物料采用内浮顶储罐储存，以压缩物料蒸气挥发空间和减少物料蒸发。 （7）罐外物料蒸气达到可燃浓度 针对罐内物料蒸气泄漏或通风不良导致储罐外物料蒸气达到可燃浓度，应把输送管道在装卸料区采用无缝钢管防腐地埋铺设，在储罐区采用地上式铺设以便于检查；储罐进物料应注意流速，避免流速过高，使儲罐内空间减少过快，从而使罐内物料蒸气大量外排；在每座储罐上安装液位计，实现储罐液位的自动检测、显示、记录和报警；对不进行操作的储罐液位进行实时监测、如有较大波动即报警；在装卸料区等易燃易爆场所安装可燃气体报警装置，在物料蒸气浓度超过限值时及时发出警报。 采取上述防范措施后，工程的防火、防爆安全性得到很大提高，经计算汽油和柴油火灾爆炸指数由89～147降至21～34，危险等级由“中等”、“很大”和“较轻”降为“最轻”，大大减少了火灾、爆炸发生的可能性。 7、物料泄漏事故防范措施 针对儲罐物料泄漏，儲罐体内、外壁及罐底下表面等均做防腐处理；地面管道的外壁采用聚氨酯涂料防腐；埋地管道外壁防腐采用环氧煤沥青涂层，防腐等级为加强级；设备选型严格执行有关国家标准，关键部件特别是阀门选用质量最好的；加强对员工的职业技能培训，提高安全生产意识，并制定规范的操作规程；定期检查装卸料泵、管道、法兰、接口、阀门等部件，对存在隐患的部件做到及时更换，可以大大降低物料的泄露。 本项目主要对金溪油库4座3000m3油罐及配套设施进行拆除，并将曲溪油库1座9000m3柴油罐改成汽油罐，本项目改建后金溪油库汽油罐共4座（4×3000m3），曲溪油库汽油罐共5座（5×9000m3）柴油罐共3座（3×9000m3），主要用于储存汽油和柴油，油库年经营量为153.7284万t，其中汽油、柴油的年总储存量分别为112.9959万t、40.7325万t。即项目改建后没有新增危险物质，不会增加环境风险。 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ 169-2018），项目改建后仍存在重大危险源，风险评价等级仍为一级。最大可信事故仍为火灾、爆炸和物料泄露。在落实原有项目的事故风险防范措施和应急预案情况下，项目的建设与运行带来的环境风险是可以接受的。 六、项目改建前后污染物“三本账”情况 项目改建前后污染物“三本账”情况详见表7-21： 表7-21 项目改建前后污染物“三本账”情况分析一览表 单位：t/a 污染物; 项目改建前; 项目改建后; 以新带老削减量; 区域替代削减量; 改建后全厂. 产生量; 排放量; 产生量; 削减量; 排放量; 总排放量; 排放增减量. 废气; 有机废气; VOCs; 无组织; 267.06; 143.33; 218; 123.73; 94.27; 49.06; 0; 94.27; -49.06. 备用发电机尾气; 烟尘; 有组织; 18.6mg/s; 18.6mg/s; 0; 0; 0; 0; 18.6mg/s; 0. SO2; 104.2mg/s; 104.2mg/s; 0; 0; 0; 0; 0; 104.2mg/s; 0. NOx; 66.7mg/s; 66.7mg/s; 0; 0; 0; 0; 0; 66.7mg/s; 0. CO; 39.6mg/ s; 39.6mg/s; 0; 0; 0; 0; 0; 39.6mg/s; 0. 汽车尾气; 无组织; 少量; 少量; 0; 0; 0; 0; 0; 少量; 0. 废水; 生活污水和生产废水; 水量; 56345.4; 56345.4; 56337.9; 0; 56337.9; 7.5; 56337.9; 0; -56345.4. CODCr; 11.852; 4.144; 11.848; 7.708; 4.140; 0.004; 4.140; 0; -4.144. 氨氮; 0.046; 0.016; 0.046; 0.03; 0.016; 0; 0.016; 0; -0.016. BOD5; 0.41; 0.033; 0.41; 0.397; 0.013; 0; 0.013; 0; -0.033. 石油类; 1.853; 0.285; 1.851; 1.567; 0.284; 0.001; 0.284; 0; -0.285. SS; 9.269; 2.657; 9.267; 6.614; 2.653; 0.004; 2.653; 0; -2.657. 固体废物; 废油泥; 20.5; 0; 20.5; 20.5; 0; 0; 0; 20.5; 0. 含油废物; 3.05; 0; 2.29; 2.29; 0; 0.76; 0; 2.29; -0.76. 废活性炭; 8; 0; 6; 6; 0; 2; 0; 6; -2. 废弃包装物及容器; 0.559; 0; 0.559; 0.559; 0; 0; 0; 0.559; 0. 生活垃圾; 0.9; 0; 0.9; 0.9; 0; 0; 0; 0.9; 0.

项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 改建前 | 改建后 |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 装卸料过程排放的生产废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 油气回收装置 | 油气回收装置 | 达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |  |
|  |  | 汽油和柴油储存废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 在储罐上设置合适的呼吸阀，输油管线及设备采用高效密封措施和必要的严格操作过程。 |  |  |  |
|  |  | 备用发电机 | 烟尘、SO2、NOx、CO | 为备用电源，工作时间短，无长时间影响 |  |  |  |
|  |  | 汽车尾气 | 汽车尾气 | 为露天停车位，空气流通迅速，污染扩散条件好 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活污水、生产废水 | CODCr、氨氮、BOD5、石油类、SS | 生活污水经一体化污水处理设施，生产废水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入榕江北河曲溪段。 | 生活污水经一体化污水处理设施，生产废水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，职生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理。 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和揭东县城污水处理厂进水要求的较严者。 |  |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 储运过程 | 废油泥 | 交由有资质单位处理处置 |  | 无害化 |  |
|  |  |  | 含油废物 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废弃包装物及容器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 环卫部门上门清运 |  | 无害化 |  |
| 噪 声 | 运营期 | 汽车运行噪声及机泵产生的机械噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备、隔声、减震，汽车低速行驶、禁止鸣笛、限制行驶时间 |  |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 项目周边无天然植被，生态环境为人工环境，项目在原有项目的占地范围内改建，不新增用地，未改变该区域内使用功能，项目运营产生的污染通过采取合理的环保措施处理后，对周围生态环境不会产生不良的影响，因此项目建设对生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 中国石化销售股份有限公司广东揭阳石油分公司原公司名称为中国石化销售有限公司广东揭阳石油分公司，位于揭阳市揭东经济开发区中部。原有项目金溪油库汽油罐共4座（4×3000m3），柴油罐共4座（4×3000m3），曲溪油库汽油罐共4座（4×9000m3），柴油罐共4座（4×9000m3），总占地面积为115346.7 m2。 本项目主要对金溪油库4座3000m3油罐及配套设施进行拆除和改建，并将曲溪油库1座9000m3柴油罐改成汽油罐，项目改建后，金溪油库汽油罐共4座（4×3000m3），曲溪油库汽油罐共5座（5×9000m3），柴油罐共3座（3×9000m3），主要用于储存汽油和柴油。项目改建后占地面积102964.5m2，总投资1300万元，其中环保投资200万元。 二、环境质量现状 1、项目纳污水体为枫江，监测数据表明，监测指标CODCr、总磷、DO、BOD5、氨氮没有达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的限值要求，其他指标均大部分满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的限值要求。总体而言，枫江的水质一般。 2、监测结果表明，项目所在区域的环境空气中评价因子NO、SO2、PM10、TSP达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及2018年修改单二级标准，说明所在区域环境质量较好。 3、根据监测结果，项目厂界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。从总体来看，本区域噪声现状的环境质量较好。 三、环境影响评价结论 本项目主要拆除4个3000m3油罐及配套设施，并将原有9000m3柴油油罐调整为储存汽油。即本项目改建后，不会更改工艺和新增储油总量，因此不会新增废气、废水、噪声和固废。 1、环境空气影响评价结论 本项目改建后全厂废气仍为汽油和柴油储存、装卸料过程排放的生产废气，备用柴油发电机组尾气和汽车尾气。 （1）装卸料过程排放的生产废气 原有项目装卸料过程排放的生产废气主要来自曲溪油库汽车发油亭，经油气回收装置处理后原有项目VOCs（以非甲烷总烃计）的无组织排放量为6.51t/a，排放口距离地面高度为4m。 项目改建后曲溪油库汽车发油亭不变，经油气回收装置处理后VOCs（以非甲烷总烃计）的无组织排放量仍为6.51t/a，排放口距离地面高度为4m。 （2）汽油和柴油储存废气 原有项目卸车过程中排放的大呼吸废气的总量为22.6t/a，油品在储罐中储存时排放的小呼吸废气的总量为114.22t/a。 项目改建后，卸车过程中排放的大呼吸废气的总量为0.56t/a，比原有项目减少了22.04t/a。油品在储罐中储存时排放的小呼吸废气的总量为87.2t/a，比原有项目减少了27.02t/a。 根据预测，项目无组织排放的各污染物预测浓度均为不会超过环境质量标准。因此，废气无组织排放时，不会对周边环境造成明显影响。根据大气环境防护距离模式计算，结果为无超标点，因此，本项目不需要设置大气防护距离。 综上，项目改建后，无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）的总量为94.27t/a，比原有项目减少了49.06t/a，因此，可知本项目建成后，所在区域VOCs（以非甲烷总烃计）的将减少49.06t/a，有利于区域大气环境的改善。 （3）备用柴油发电机组尾气 原有项目金溪油库设2个备用柴油发电机，功率分别为300kW和75kW，项目改建后金溪油库仍沿用原有项目2个备用柴油发电机，因此柴油发电机组大气污染物的排放情况不变。 （4）汽车尾气 原有项目配有油罐车用于运输油品，油罐车进出库区时为怠速行驶和启动状态，在这种状态时，会有汽车尾气产生。原有项目地上车位大部分为零散停车位，汽车尾气排放为非连续性无组织排放。露天停车位空气流通迅速，污染物扩散条件好，汽车尾气排放浓度很低，对周围环境空气影响很小。 本项目改建后，油罐车数量及车位数量不变，不会新增汽车尾气。 2、水环境影响评价结论 本项目改建后全厂废水仍为生活污水、场地冲洗废水、洗罐废水、储罐切水和初期雨水。 原有项目职工生活污水量为1642.5m3/a，曲溪油库场地冲洗废水量为1226.4m3/a，金溪油库场地冲洗废水量为303.1m3/a，曲溪油库储罐切水为58.4m3/a，金溪油库储罐切水为15m3/a，曲溪油库洗罐废水为1836m3/次，金溪油库洗罐废水为612m3/次，曲溪油库初期雨水为163m3/次，金溪油库初期雨水为132m3/次，年平均降雨天数180天。 原有项目洗罐污水委托专业清洗公司清运。排水主要为职工生活污水、地面冲洗水、储罐切水、初期雨水，职工生活污水和生产废水分别进行处理，处理后通过同一排放口排入榕江北河曲溪段。职工生活污水经一体化污水处理设施，地面冲洗水、储罐切水和初期雨水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，职工生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入榕江北河曲溪段。 项目改建后生活污水量为1642.5m3/a，曲溪油库和金溪油库场地冲洗废水量共为1529.5m3/a，曲溪油库和金溪油库储罐切水共为65.9m3/a，曲溪油库和金溪油库洗罐废水共为2142m3/次（清洗频率为6年一次），曲溪油库和金溪油库的初期雨水共为295m3/次（年平均降雨天数180天）。即生活污水量为1642.5m3/a，生产废水（地面冲洗废水、初期雨水和储罐切水）量为54695.4m3/a，洗罐废水共为2142m3/次。 项目改建后原废水的处理方式不变，排放方式改变，即洗罐污水委托专业清洗公司清运。排水主要为职工生活污水和生产废水（地面冲洗水、储罐切水、初期雨水）。职工生活污水经一体化污水处理设施，生产废水经隔油池处理后通过厂区内污水处理设施处理，职工生活污水和生产废水分别处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理。 综上，本项目改建后，污废水产生量将减少7.5m3/a，由于本项目改建后职工生活污水和生产废水分别进行处理，处理后通过同一排放口排入揭东县城污水处理厂进一步处理，本项目改建后污废水的外排总量为0，因此本项目改建后将有利于榕江北河曲溪段水质的改善。 3、固体废弃物影响评价结论 项目改建后产生的固体废物仍为废油泥、含油废物、废活性炭、废弃包装物及容器和生活垃圾。 原有项目废油泥（20.5t/a）、含油废物（3.05t/a）、废活性炭（8t/a）、废弃包装物及容器（0.559t/a）均为危险废物，交由有资质单位回收处理。生活垃圾（0.9t/a）交由环卫部门清运。 本项目改建后污废水的产生量仅比原有项目减少了7.5m3/a，废油泥的产生量变化不大；本项目改建后拆除金溪油库4个储罐，含油废物产生量会有所减少，废弃包装物及容器的产生量变化不大；本项目改建后无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）的总量为94.27t/a，比原有项目减少了49.06t/a，废活性炭的产生量会有所减少；本项目改建后职工人数不变，生活垃圾产生量不变。 综上，本项目改建后危险废物的产生量比原有项目减少了2.76t/a。 4、声环境影响评价结论 项目改建后主要噪声源仍为汽车运行噪声及机泵产生的机械噪声等，所有噪声源均为间断运行。 原有项目投入运行后，经采取降噪措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求，最近敏感点港畔村噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，即原有项目不会对周边声环境噪声明显的不良影响。 本项目改建后主要噪声源设备没有新增，噪声源强不变，因此，在继续采取原有项目降噪措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求，最近敏感点港畔村噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，即本项目改建后不会对周边声环境噪声明显的不良影响。 5、环境影响评价结论 原有项目金溪油库汽油罐4座（4×3000m3），柴油罐4座（4×3000m3），曲溪油库汽油罐4座（4×9000m3），柴油罐4座（4×9000m3），主要用于储存汽油和柴油。油库年经营量为154.44万t，其中汽油、柴油的年总储存量分别为89.53万t、64.91万t。 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ 169-2018），原有项目存在重大危险源，风险评价等级为一级。最大可信事故为火灾、爆炸和物料泄露。原有项目在落实环评报告书提出的事故风险防范措施和应急预案情况下，原有项目的建设与运行带来的环境风险是可以接受的。 本项目主要对金溪油库4座3000m3油罐及配套设施进行拆除，并将曲溪油库1座9000m3柴油罐改成汽油罐，本项目改建后金溪油库汽油罐共4座（4×3000m3），曲溪油库汽油罐共5座（5×9000m3）柴油罐共3座（3×9000m3），主要用于储存汽油和柴油，油库年经营量为153.7284万t，其中汽油、柴油的年总储存量分别为112.9959万t、40.7325万t。即项目改建后没有新增危险物质，不会增加环境风险。 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ 169-2018），项目改建后仍存在重大危险源，风险评价等级仍为一级。最大可信事故仍为火灾、爆炸和物料泄露。在落实原有项目的事故风险防范措施和应急预案情况下，项目的建设与运行带来的环境风险是可以接受的。 四、项目产业政策与规划的符合性 项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，及其2013年修正）、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》及《广东省重点开发区产业发展指导目录》（2014年本）中的鼓励类，符合国家和地方相关产业政策。 五、全本公示与公众参与结论 在公示的期间内，建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访，在公参期间，被调查单位和人员均赞成该项目的建设。在建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在建设及营运期间对居民生活及环境的影响，公众是支持该项目的建设的。 六、建议 认真执行污染防治设施与主体工程“三同时”制度，各项污染治理设施均应按要求报当地环保行政管理部门验收后投入使用。 1、切实做好各项环保措施和绿化措施，减少本项目污染物对周边环境的影响。 2、项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；项目建成后必须报经当地环境保护部门同意方可投入试运行；治理设施必须经当地环境保护部门验收合格后才能正式投入使用。 综上所述，项目在切实落实“三同时”和本评价所要求的污染防治措施的情况下，排放的污染物浓度基本符合排放标准的要求，污染物排放总量也能满足所在区域总量控制的要求，在正常情况下，对该区域的环境影响可以承受。因此，从环保的角度来评价，中国石化销售股份有限公司广东揭阳石油分公司曲溪油库沿江东路建设配套专项改造工程是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日